MỤC LỤC

CHƯƠNG I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	2

1.Tên chủ dự án đầu tư	2

2. Tên dự án đầu tư: Cửa hàng xăng dầu An Đông 01	2

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án	2

3.1. Công suất của dự án đầu tư	2

3.2. Công nghệ và loại hình của Dự án	2

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư	3

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	4

4.1. Nguyên, nhiên liệu sử dụng	4

4.2 Nhu cầu điện, nước sử dụng trong quá trình hoạt động của cửa hàng	4

5. Các thông tin khác	4

5.1. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện Dự án	4

5.2. Cơ cấu sử dụng đất; Các hạng mục công trình xây dựng; Các biện pháp xây dựng các công trình	5

5.2.1 Cơ cấu sử dụng đất; Các hạng mục công trình xây dựng	5

5.2.2 Biện pháp thi công và nguyên vật liệu phục vụ xây dựng	10

5.2. Máy móc, thiết bị phục vụ kinh doanh	12

5.3. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án	13

5.3.1. Tiến độ thực hiện dự án	13

5.3.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư	13

5.3.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án	13

CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,	15

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	15

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)	15

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	15

CHƯƠNG III HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN	17

CHƯƠNG IV ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	18

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng	18

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải	19

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải giai đoạn lắp đặt máy móc; chất thải nguy hại	20

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi khí thải	22

1.4 Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	22

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác	23

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	24

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải	25

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	27

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn	28

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường	29

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành	29

2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thuỷ lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thuỷ lợi (nếu có)	32

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	33

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án	33

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục	33

3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT	33

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	34

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy, chi tiết của các kết quả đánh giá, dự báo	34

CHƯƠNG V	35

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	35

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	35

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	35

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	35

4. Nội dung, đề nghị cấp phép đối với chất thải	35

4.1. Chúng loại, khối lượng chất thải phát sinh	35

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải răn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại	36

CHƯƠNG VI	37

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	37

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	37

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	37

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải	37

CHƯƠNG VI CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	38

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. 1 . Danh mục nguyên phụ liệu của cửa hàng	4

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng điện, nước	4

Bảng 1. 3. Cơ cấu sử dụng đất	5

Bảng 1. 4. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án	5

Bảng 1. 5. Tổng hợp khối lượng sử dụng nhiên liệu của các thiết bị xây dựng	11

Bảng 1. 6. Các danh mục máy móc, thiết bị	12

Bảng 1. 7. Nhu cầu nguồn lao động của nhà máy khi đi vào	13

Bảng 4. 1. Các nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn  thi công xây dựng của Dự án	18

Bảng 4. 2. Các công đoạn phát sinh chất thải trong quá trình sản xuất	25

Bảng 4. 3. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	33

Bảng 4. 4. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường	33

Bảng 4. 5. Kinh phí đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	33

DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ

Hình 1. 1. Quy trình kinh doanh xăng dầu	3

Hình 1. 2. Quy trình thi công các hạng mục công trình xây dựng	10

Hình 1. 3. Sơ đồ tổ chức của Công ty	13

Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom nước thải của cửa hàng	26

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BOD5	Nhu cầu oxy hóa sinh học (5 ngày)

BYT	Bộ Y tế

BTCT	Bê tông cốt thép

CHXHCN	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

COD 	Nhu cầu oxy hóa hóa học

DO 	Hàm lượng oxy hòa tan

DN                                  Doanh nghiệp

HC 	Hàm lượng hydrocacbon

KS	Kỹ sư

NVL	Nguyên vật liệu

MT	Môi trường

QCVN	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

SS 	Hàm lượng chất rắn lơ lửng

TB	Trung bình

TBNN	Trung bình nhiều năm

TCVN 	Tiêu chuẩn Việt Nam

TSS	Tổng hàm lượng chất rắn

VSV 	Vi sinh vật

WHO 	Tổ chức Y tế Thế giới

#### MỞ ĐẦU

Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0801332007 đăng ký lần đầu ngày 12/8/2020. Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông là chủ đầu tư của Cửa hàng xăng dầu An Đông 01 có địa điểm tại lô B1, Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Cửa hàng xăng dầu An Đông 01 là cửa hàng cấp 1- cửa hàng có dung tích chứa từ 150m3 – 210m3 theo Thông tư 15/2020/TT - BCT ngày 30/6/2020 của Bộ công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Cửa hàng đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số: 0315422202 ngày 16/8/2021 với quy mô dự án: 800m3/tháng tương đương 9.600m3/năm.

Dự áncó tổng mức đầu tư là 35.139.286.000 (Ba mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, hai trăm tám mưới sáu nghìn đồng), thuộc dự án nhóm C được phân loại theo tiêu chí tại khoản 3 điều 10 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 16/3/2019. Dự án đầu tư mục 2, mục II, phụ lục V, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Vì vậy, để dự án đi vào vận hành và tuân thủ theo luật bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đôngđã kết hợp với Công ty cổ phần công nghệ và Phân tích chất lượng cao Hải Dương tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án theo hướng dẫn tại phụ lục XI, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 để trình cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và phê duyệt.

# CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- 1.Tên chủ dự án đầu tư

- Chủ dự án: Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông

- Địa chỉ trụ sở chính: lô B1, khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:

Ông Bùi Ngọc Tú; Chức vụ: Tổng giám đốc; Điện thoại: 0983.668.283

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: mã số dự án 0315422202 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương chứng nhận lần đầu ngày 16/8/2021.

- 2. Tên dự án đầu tư: Cửa hàng xăng dầu An Đông 01

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:lô B1, khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án có tổng mức đầu tư là 35.139.286.000 (Ba mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, hai trăm tám mưới sáu nghìn đồng), thuộc dự án nhóm C được phân loại theo tiêu chí tại khoản 3 điều 10 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 16/3/2019.

- 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án

- 3.1. Công suất của dự án đầu tư

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Đông với quy mô tổng sức chứa 200m3 (Cửa hàng xăng dầu cấp I):

- Xăng 95 : 50 m3 chứa trong 02 bể 25 m3 chôn ngầm.

- Xăng E5: 50 m3 chứa trong 02 bể 25 m3 chôn ngầm.

- Diesel DO: 100 m3 chứa trong 04 bể 25 m3 chôn ngầm.

Quy mô công suất bán ra theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 800m3/tháng tương đương 9.600m3/năm.

- 3.2. Công nghệ và loại hình của Dự án

Xăng được nhập từ ô tô Sitec chuyên dụng qua họng nhập khép kín vào bể chứa chôn ngầm. Mỗi loại nhiên liệu qua họng nhập riêng biệt. Từ bể chôn ngầm nhiên liệu được bơm vào các phương tiện thông qua cột bơm xăng bằng các đường ống đặt ngầm dưới rãnh công nghệ.

- Bể chứa: dùng loại bể trụ nằm ngang V = 25m3/bể, chôn ngầm. Trước khi đưa bể vào lắp đặt cần:

+ Làm vệ sinh công nghiệp, đánh sạch gỉ bên ngoài tới ánh kim;

+ Tiến hành thử bền, thử kín với áp lực thử Pt=0,3kg/cm2;

+ Bọc chống gỉ cho bể loại tăng cường: theo TCVN 4090-85: sơn lót, mastit, vải thủy tinh, mastit, vải thủy tinh. Tổng chiều dày lớp bọc là 6±0,5mm.

+ Nghiệm thu kỹ thuật từng phần nếu đạt mới được đưa vào sử dụng.

+ Súc rửa sạch các tạp chất trong bể và lau khô trước khi chứa xăng dầu

- Hệ thống đường ống công nghệ:

+ Đối với đường ống công nghệ dùng ống thép đen theo tiêu chuẩn ANSI/ASTM B36.10M.

+ Liên kết đường ống công nghệ và các thiết bị dùng que hàn E7016 hoặc loại que hàn có tính năng tương đương. Chiều cao mối hàn bằng chiều dày nhỏ nhất của chi tiết được hàn.

+ Ống được đánh sạch gỉ theo tiêu chuẩn SA2.5, ống đi nổi sơn 2 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu, ống đi ngầm được bọc chống gỉ loại tăng cường với tổng chiều dày 6±0,5mm theo tiêu chuẩn TCVN 4090-85.

+ Ống công nghệ ra khỏi khu bể được đi ngầm trong rãnh;

+ Đường ống từ họng thu hồi hơi phải đảm bảo độ dốc 2% về phía bể chứa.

+ Sau khi lắp đặt đường ống, tiền hành thử bền, thử kín đường ống với áp lực thử Pt=3kg/cm2;

+ Trước khi sử dụng phải vệ sinh đường ống bằng phương pháp thổi khí nén.

- Van thở: Sử dụng loại van có lò xo hoặc đĩa tải trọng để điều chỉnh áp suất và phải có bình ngăn tia lửa. Áp suất dương: 300 ≤ P ≤ 400mmH20; Áp suất âm: 20 ≤ P ≤ 50mmH20.

Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu chủ yếu gây ô nhiễm môi trường không khí dưới dạng hơi xăng, dầu và khí thải của phương tiện giao thông ra vào mua xăng.

Bể chứa xăng

Ô tô Sitec

Bể chứa dầu

Cột bơm xăng

Cột bơm dầu

Bơm xăng cho các đối tượng sử dụng

Bơm dầu cho các đối tượng sử dụng

Ô tô, máy kéo…

Khí thải, bụi,

tiếng ồn

Hơi xăng, khí thải, bụi, tiếng ồn của các phương tiện

Hơi dầu, khí thải, bụi, tiếng ồn của các phương tiện

Hình 1. 1. Quy trình kinh doanh xăng dầu

- 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Sản phẩm bán ra của dự án đầu tư bao gồm xăng 95, xăng E5, Diesel DO với quy mô công suất bán ra theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 800m3/tháng tương đương 9.600m3/năm.

- 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

- 4.1. Nguyên, nhiên liệu sử dụng

Nguyên, phụ liệu sử dụng cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng trong 1 năm dự kiến như sau:

Bảng 1. 1. Danh mục nguyên phụ liệu của cửa hàng

| STT | Nguyên, phụ liệu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xăng A95 | m3/tháng | 200 |
| 2 | Xăng E5 | m3/tháng | 200 |
| 3 | Dầu DO | m3/tháng | 400 |
|  | Tổng | m3/tháng | 800 |

Nguồn: Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông – tháng 5/2022

- 4.2 Nhu cầu điện, nước sử dụng trong quá trình hoạt động của cửa hàng

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng điện, nước

| TT | Nhu cầu sử dụng | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện | Kw/h/năm | 10.000.000 |
| 2 | Nước cấp sinh hoạt | m3/năm | 474,5 |
| 3 | Nước cấp cho hoạt động rửa xe | m3/năm | 1.095 |
| 4 | Nước tưới cây | m3/năm | 182,5 |

Nguồn: Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông – tháng 5/2022

- Nguồn nước sử dụng là nguồn nước sạch, thuộc mạng lưới cấp nước của KCN kỹ thuật cao An Phát.

+ Nước sinh hoạt: Nước cấp cho sinh hoạt của 7 nhân viên và khách vãng lai, ước tính 1,3m3/ng.đ;

+ Nước rửa xe, nước vệ sinh sân đường nhiễm dầu: tham khảo một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, lượng nước ngày phát sinh ngày lớn nhất khoảng 3m3/ngày.

+ Nước tưới cây: khoảng 0,5 m3/ngày tương đương 182,5m3/năm.

- Nguồn điện: Lấy từ mạng lưới điện chung cấp cho KCN Kỹ thuật cao An Phát.

- 5. Các thông tin khác

- 5.1. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện Dự án

Cửa hàng xăng dầu An Đông 01 được quy hoạch, xây dựng tại Lô B1, KCN công nghệ cao An Phát, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với tổng diện tích là 2.662m2. Ranh giới tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: tiếp giáp đất KCN, lô B1

- Phía Nam: tiếp giáp đường gom QL5A.

- Phía Đông: tiếp giáp đất KCN, lô B1.

- Phía Tây: tiếp giáp đường Tân Dân, phường Việt Hòa.

Tọa độ ranh giới khu đất đề xuất như sau:

| Tên điểm | Tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 105o30, múi chiếu 3o |  | Khoảng cách |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) | (m) |
| 1 | 2.316.043,02 | 581.384,14 |  |
| 2 | 2.316.053,49 | 581.433,42 | 50,4 |
| 3 | 2.316.087,25 | 581.434,16 | 33,8 |
| 4 | 2.316.088,69 | 581.368,54 | 65,6 |
| 5 | 2.316.046,86 | 581.367,62 | 41,8 |
| 1 | 2.316.043,02 | 581.384,14 | 17,0 |

Vị trí của dự án nằm trong khu vực đã được quy hoạch đất công nghiệp của huyện vì vậy hoạt động của dự án ít gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và sinh hoạt của khu dân cư lân cận.

## 5.2. Cơ cấu sử dụng đất; Các hạng mục công trình xây dựng; Các biện pháp xây dựng các công trình

## 5.2.1 Cơ cấu sử dụng đất; Các hạng mục công trình xây dựng

Dự án được thực hiện tại lô B1, KCN kỹ thuật cao An Phát, km 47, quốc lộ 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với diện tích là 2.662m2. Cơ cấu sử dụng đất của dự án như sau:

Bảng 1. 3. Cơ cấu sử dụng đất

| STT | Nội dung | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích đất xây dựng | 945,76 | 35,52 |
| 2 | Diện tích sân đường nội bộ | 1.569,63 | 58,96 |
| 3 | Diện tích cây xanh + mặt nước | 146,61 | 5,52 |
|  | Tổng | 2.662 | 100 |

Nguồn: Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông – tháng 5/2022

Bảng 1. 4. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án

| STT | Hạng mục công trình | Diện tích xây dựng (m2) | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục công trình chính |  |  |
| 1 | Mái che cột bơm nhiên liệu | 486 (27x18) | 18,25 |
| 2 | Văn phòng, cửa hàng tiện ích | 145,7 | 5,47 |
| 3 | Bể ngầm chứa nhiên liệu | 164,5 (23,5x7) | 6,17 |
| 4 | Vị trí sạc điện ô tô | 91,16 (8,6x10,6) | 3,42 |
| 5 | Cầu rửa xe | 20,4(2,4x8,5) | 0,766 |
| II | Các hạng mục công trình phụ trợ và bảo vệ môi trường |  |  |
| 1 | Bể nước sử dụng 6m3 (bể ngầm) | 4,0(1,25x3,24) | - |
| 2 | Nhà vệ sinh công cộng | 38 | 1,43 |
| 3 | Bể lắng cặn (xây ngầm) | 3,6 (1,2x3) | - |
| III | Các hạng mục BVMT và hạ tầng cơ sở |  |  |
| 1 | Diện tích sân đường nội bộ + vỉa hè | 1.569,63 | 58,96 |
| 2 | Diện tích cây xanh | 146,61 | 5,52 |
|  | Tổng | 2.662 |  |

Nguồn: Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông – tháng 5/2022

Mặt bằng cửa hàng được quy hoạch theo nguyên tắc:

- Tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 4530-2011: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế.

- Tuân thủ TCVN -5684-92: An toàn chữa cháy các công trình xăng dầu.

- Đảm bảo yêu cầu mỹ quan, phù hợp với cảnh quan, giao thông thuận tiện.

Khu đất quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu An Đông 01 nằm ở góc lô B1, KCN An Phát; hướng trục chính Đông - Tây, hướng giao thông tiếp cận qua cột bơm, bán hàng: Đông - Tây theo tuyến đường gom rất thuận lợi.

Do khu đất có hình thang, với mặt chính bám theo trục đường gom; nên việc bố trí quy hoạch TMB cửa hàng xăng dầu được thực hiện như sau:

- Mái che cột bơm được bố trí theo trục trung tuyến khu đất, kết hợp khu bể chứa ngầm; nhà tiện tích tạo thành hình chữ T, bố trí 06 cột bơm tạo thành 04 làn xe ra vào mua nhiên liệu theo hướng Đông - Tây nhằm tiếp cận 02 tuyến đường và thuận chiều vận động của xe; chiều rộng làn 5,0+9,0+9,0+5,0m thuận lợi cho các loại phương tiện vào cột bơm mua hàng.

- Nhà văn phòng bán hàng, cửa hàng tiện tích ở phía Bắc khu đất, tiếp giáp ranh giới, nối tiếp liền kề khu bể ngầm chứa nhiên liệu, phía Tây của nhà văn phòng, bố trí khu dự kiến để tạo thành khu bãi sạc điện ô tô trong quy hoạch phát triển dài hạn.

- Bể nước, nhà vệ sinh công cộng được bố trí dọc theo tuyến tường rào ranh giới khu đất.

a. Các hạng mục công trình chính

- Mái che cột bơm:Diện tích 486m2. Móng, giằng móng BTCT; cột BTCT đỡ mái, mái cấu tạo bằng thép, và gồ thép hình, lợp tôn sóng vuông màu xanh dương 0,42mm. Diềm mái che ốp tấm Alumex (ốp 2 mặt, trừ diện tích nằm dưới mái ton) và cột BTCT đỡ mái che ốp tấm Alumex, sơn màu theo nhận diện thương hiệu của chủ đầu tư. Giải pháp nền móng:

+ Đất dưới đáy móng đầm chặt đạt K=0,95;

+ Móng cột, giằng móng đổ bê tông đá 1x2 B15 (Mác 200).

+ Cốt thép < 10 dùng CI () có Ra= 2250Kg/Cm2.

+ Cốt thép > 10 dùng CII () có Ra= 2800Kg/Cm2.

+ Liên kết thép bằng dây buộc D= 1,5mm.

+ Lót móng bằng bê tông đá 4x6 B7,5 (Mác 100) dày 100.

- Nhà văn phòng, cửa hàng tiện ích: Diện tích 145,7m2 có kết cấumóng, mái BTCT đổ tại chỗ. Tường bao che gạch đặc mác 75 dày 220, vữa XM mác 75, trát XM mác 50 dày 20mm; Cửa sổ, cửa đi dùng cửa nhựa lõi thép màu xanh tím kết hợp kính lấy sáng. Nền nhà lát gạch Granit 500x500 màu nâu đỏ, vữa XM liên kết mác 75 dày 20mm. Trong đó diện tích văn phòng là 22,5m2; diện tích kho dụng cụ: 9m2; diện tích nhà vệ sinh 10,7m2; diện tích cửa hàng tiện ích 103,5m2.

- Bể ngầm chứa nhiên liệu: gồm 8 bể trụ nằm ngang loại 25m3/bể được đặt ngầm trên diện tích là 164,5m2. Bể được bố trí giáp tường phía Bắc của dự án. Nền khu bể đổ bê tông đá 4x6 B7.5 (M100) dày 100mm, láng mặt bằng vữa XM mác 75 dày 20mm, bo nền được xây gạch đặc mác 75, vữa XM mác 50; Trát mặt ngoài bằng vữa XM mác 50 dày 20mm; Lót móng bê tông đá 4x6 B7.5 (M100) dày 100mm. Chi tiết neo bể, dầm chống nổi bể: đổ bê tông đá 1x2 B15 (mác 200); Cốt thép CI (ø); CII (ø). Liên kết thép bằng dây buộc D=1,5mm; Neo bể làm bằng thép CT3, liên kết bằng hàn, dùng que hàn N46 hoặc loại có tính năng tác dụng tương đương, chiều cao đường hàn H=8mm; Bu lông phải được xiết chặt; Tôn lắp làm bằng thép SS304. Van thở sử dụng loại van có lò xo hoặc đĩa tải trọng để điều chỉnh áp suất và phải có bình ngăn tia lửa: Áp suất dương: 300 ≤ P ≤ 400mmH20; Áp suất âm: 20 ≤ P ≤ 50mmH20.

- Vị trí dự phòng cho sạc điện ô tô: diện tích 91,16m2 bố trí gần nhà văn phòng

- Cầu rửa xe: diện tích 20,4m2 có kết cấu dầm đổ bằng bê tông đá 1x2B15, mác 200; cốt thép. Liên kết bằng dây thép D1,5. Bể cầu rửa xe xây bằng đá hộc, vữa xi măng mác 75. Mặt cầu đổ bằng bê tông đá 1x2B15, dày 10.

b. Các hạng mục công trình phụ trợ và bảo vệ môi trường

- Nhà vệ sinh công cộng:, diện tích là 38m2 xây dựng tường gạch, Móng bê tông cốt thép, sàn mái BTCT. Nền bằng lát gạch Ceramic.

- Bể lắng cặn: diện tích 3,6m2 (1,2mx3m); chiều sâu 1,8m. Bể được xây gạch đặc, vữa XM mác 50; trong và ngoài thành bể trát bằng vữa XM mác 50 dày 25mm, mặt trong bể đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Tấm đan đổ bê tông đá 1x2 B15 (mác 200), cốt thép CI, liên kết bằng buộc dùng dây thép D=1,5mm.

- Bể chứa nước 6m3: được xây dựng ngầm với diện tích 4,05 m2 (1,25x3,24); chiều sâu 1,5m. Bể có kết cấu: Đáy bể, giằng, tấm đan đổ bê tông đá 1x2 B15 (mác 200); Thành bể xây gạch đặc mác 75, vữa XM mác 75; Cốt thép D<10 dùng loại CI có Ra = 2250 (kg/cm2); Cốt thép D>=10 dùng loại CII có Ra = 2800 (kg/cm2); Trát mặt trong và ngoài bể bằng vữa XM mác 75 dày 20mm.

- Các công trình phụ trợ khác như: cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà để xe, tháp nước+ trạm điện, sân đường nội bộ kết cấu đơn giản, dễ thi công.

c. Các hạng mục hạ tầngcơ sở

- Sân đường nội bộ và vỉa hè: tổng diện tích là 1.569,63m2. Sân đường nội bộ kết cấu mặt đường bằng bê tông. Trong sân đường nội bộ được thiết kế dốc dọc, dốc ngang một mái và hai mái đảm bảo cho thoát nước một cách tốt nhất.

-  Hệ thống cấp điện:Nguồn cung cấp điện lấy từ lưới điện địa phương được dẫn đến tủ điện của công trình. Nguồn điện thế 3 pha 380/220V. Các đường dây điện từ tủ điện chính đến tủ điện nhánh, các trụ bơm và chiếu sáng được luồn trong ống thép hoặc HDPE chôn ngầm 0,6m. Chiếu sáng trong nhà bằng đèn led 1,2m (18W/220V); chiếu sáng mái che cột bơm bằng đèn led pannen 1,2m (36W/220V). Toàn bộ dây dẫn trong nhà bán hàng được dẫn ngầm trần, tường trong lớp vữa trát. Dây dẫn trên mái che cột bơm dùng dây Cu/XLPE/PVC được luồn trong ống nhựa PVC đi trên trấn. Công tắc, ổ cắm tại vị trí bảng điện đặt cách sàn 1,2m. Các ổ cắm khác cố định cách sàn 0,4m.

- Hệ thống cấp nước: Nước cấp từ hệ thống ống cấp nước thuộc mạng lưới của khu vực. Nước theo đường ống PPR chôn ngầm đi vào bể ngầm 6m3. Nước từ bể ngầm được bơm lên téc nước mái V 1,5m3 sử dụng cho các hoạt động của nhà vệ sinh, rửa chân tay, rửa xe.

- Hệ thống thoát nước mưa:Nước mưa trên mái được thu gom bằng các ống đứng UPVC D160, dài 36m sau đó được dẫn vào cống thoát nước xung quanh BTCT D200 dài 24m, i = 0,5%; gồm 4 hố ga kích thước 600x600x600 để lắng cặn. Toàn bộ lượng nước này được đấu nối vào rãnh B500 đan chịu lực dài 140m; i = 0,3% đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước của khu vực tại 1 điểm xả.

- Hệ thống thoát nước thải:

+ Hệ thống thu thoát nước có lẫn dầu: toàn bộ nước vệ sinh sân bãi nhập hàng, khu vực bán hàng và từ cầu rửa xe được thu gom vào hệ thống rãnh B300x300 đan thép. Thân, đáy rãnh được đổ bê tông đá 1x2B15 (mác 200), phía trên đậy tấm đan thép. Nước được thu gom về bể gạn váng dầu để tách dầu sau đó định kỳ được thu gom bằng xe hút, chuyển về trạm xử lý nước thải tại KCN An Phát để xử lý. Bể gạn váng dầu được chia làm 3 ngăn có thể tích là 5,4m3 (3mx1,2mx1,5m).

+ Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể phốt theo ống PVC D200, dài 67m, I = 0,5% tự chảy qua 5 hố ga lắng cặn  kích thước 800x800x800 đấu nối vào rãnh B500 đan chịu lực dài 140m; i = 0,3% đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước của khu vực tại 1 điểm xả.

Như vậy, toàn bộ dự án có 1 điểm đấu nối nước mưa, nước thải vào hệ thống của khu vực có toạ độ X(m): 2316.044,41; Y(m): 581.365,97

- Hệ thống Phòng cháy chữa cháy:Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng cháy và chữa cháy, chủ dự án có phương án thiết lập hệ thống PCCC theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành.

+ Hệ thống đường ống: gồm đường ống chính và các đường ống phân nhánh được làm bằng ống thép tráng kẽm các loại.

+ Họng nước chữa cháy trong nhà: là thiết bị nối từ đường ống ra các cuộn vòi mềm, qua lăng chữa cháy để phun nước vào đám cháy. Mỗi họng nước chữa cháy trong nhà phải có van khoá, một cuộn vòi mềm có chiều dài 20m,  = 51mm có đủ đầu nối và một lăng chữa cháy có d =13mm, đặt trong tủ bảo quản riêng biệt.

+ Van khoá họng nước chữa cháy: là thiết bị đóng, mở nước từ đường ống ra họng nước chữa cháy. Khi xảy ra cháy ở một khu vực nào đó ta chỉ cần triển khai lăng, vòi chữa cháy, mở van khoá ở khu vực đó, nước sẽ phun ra chữa cháy.

+ Hệ thống các bình chữa cháy xách tay:Thiết bị chữa cháy ban đầu sử dụng gồm: bình chữa cháy bằng khí CO2 và bình bột chữa cháy; Bình bột chữa cháy.

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu bể chứa là hệ thống chữa cháy bán cố định, sử dụng bọt có độ nở thấp 6% cho các bể chứa xăng dầu. Hệ thống bao gồm: bơm chứa cháy tự phát Q = 70m3/h; P = 8kg/cm2; Bể chứa dung dịch chất tạo bọt; hệ thống đường ống dẫn nước, đường ống dẫn dung dịch chất tạo bọt, lăng tạo bọt.

+ Tại cửa hàng được niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh báo cháy ở các vị trí dễ thấy, dễ đọc, có biển “Cấm lửa, Cấm hút thuốc, Không dùng điện thoại di động, Tắt máy xe”, ghi trên cùng một biển báo; tại các vị trí dễ xảy ra các đám cháy nhỏ đều được bố trí đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy ban đầu kịp thời dập tắt ngay từ khi mới phát sinh.

- Hệ thống chống sét:

Hệ thống chống sét được thiết kế cho khu vực mái che bán hàng, nhà văn phòng và cửa hàng tiện lợi.

+ Chống sét đánh thẳng cho mái che bằng hệ thu sét kiểu lưới có kết hợp các kim thu sét lắp trực tiếp trên mái: Hệ tiếp đất là các cọc thép góc-63x63x6, dài 2.5m. Hàn các cọc với nhau bằng thép-40x4, điện trở nối đất của hệ tiếp đất chung R≤01Ω. Kim thu sét cao 10m làm bằng thép ống (CT3). Toàn cột được chống gỉ bằng 2 lớp sơn hồng đơn, ngoài phủ 2 lớp sơn màu ghi sẫm.

+ Bồn chứa xăng, dầu, đường ống công nghệ phải được tiếp đất chống tĩnh điện.

+ Gần khu vực nhập xăng dầu bằng ô-tô có bố trí bộ tiếp đất chống tĩnh điện kiểu kẹp “cá sấu”.

- Chống sét đánh thẳng cho nhà bán hàng bằng hệ chống sét kiểu lưới và có tăng cười kim thu sét H=0,36m góc mái. Lưới chống sét làm từ thép mạ kẽm tròn  10 và được nối với hệ tiếp đất qua kẹp kiểm tra KZ1. Chống sét đánh thẳng mái cột bơm sử dụng hệ thống khung, giàn, xà gồ thép làm hệ thống thu sét và tăng cường kim thu sét H=0,5m góc đỉnh mái. Hàn kim thu sét trực tiếp vào khung thép.

- Hệ thống thông tin liên lạc: Gồm có trung tâm điện thoại, fax, e-mail. Khu vực văn phòng và các bộ phận làm việc có số điện thoại, fax riêng.

-Hệ thống cây xanh: Cây xanh trồng xung quanh tường rào phía Bắc, và phía Tây Bắc của cửa hàng.

## 5.2.2 Biện pháp thi công và nguyên vật liệu phục vụ xây dựng

a. Biện pháp tổ chức thi công

Phương án thi công xây dựng của dự án được thể hiện như trong hình sau:

Tiếng ồn, độ rung, bụi, khí thải, chất thải rắn, bụi, khói hàn, nước thải xây dựng, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn

Xây dựng các hạng mục

công trình

Nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị thi công

Phương tiện giao thông

Lắp đặt máy móc

Tiếng ồn, bụi, khí thải

Hình 1. 2. Quy trình thi công các hạng mục công trình xây dựng

* Thuyết minh phương án thi công:

- Công tác xây dựng các công trình:

+ Các công việc thực hiện: Vận chuyển vật liệu xây dựng, xây dựng các hạng mục mới bằng biện pháp đào móng, lắp đặt khung, xây dựng các công trình phụ trợ, lắp đặt máy móc thiết bị;

+ Các loại máy móc thiết bị tham gia xây dựng: máy nén khí, xe trộn bê tông, máy đào, máy xúc, máy đóng cọc, xe tải,...;

- Lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất: Sau khi xây dựng xong các hạng mục công trình, tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh;

+ Các công việc thực hiện: Vận chuyển máy móc thiết bị, thực hiện lắp đặt vào các vị trí đã thiết kế;

+ Các loại máy móc thiết bị tham gia thực hiện: Máy cẩu, xe tải vận chuyển, máy khoan, máy cưa, máy cắt,...

- Biện pháp thi công xây dựng:

+ Chuẩn bị: mặt bằng tập kết vật liệu, kho, lán, điện nước công trình;

+ Thi công hệ thống đường giao thông trên công trường;

+ Thi công song song các hạng mục công trình;

+ Thi công lắp đặt đường ống và công trình cấp thoát nước, cấp điện…;

+ Lấp đất, hoàn thiện mặt bằng, trồng cây xanh;

Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho hạng mục công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp là các Công ty liên doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại Hải Dương và các vùng lân cận như sau:

+ Nguồn nước trong quá trình thi công xây dựng là nguồn nước sạch của khu vực

+ Cát xây dựng: Cát vàng, cát đen do các Nhà thầu cung cấp đến chân công trình;

+ Gạch xây do cơ sở sản xuất tại khu vực cung cấp;

+ Xi măng: Sử dụng xi măng của các nhà phân phối tại địa bàn;

+ Thép xây dựng: Bao gồm thép tròn dùng cho kết cấu bê tông cốt thép mua qua các cơ sở sản xuất liên doanh trên địa bàn;

+ Nhân công xây dựng của nhà thầu xây dựng.

b. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ xây dựng

Nhu cầu về nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng trên toàn bộ diện tích xây dựng được dự tính như sau:

- Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng:

Khối lượng nguyên vật liệu đáp ứng cho quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án được tính toán dựa trên diện tích xây dựng các công trình, các công trình phụ trợ của dự án. Tham khảo các công trình xây dựng tương tự của dự án, khối lượng nguyên vật liệu xây dựng cần vận chuyển được xác định bằng công thức thực nghiệm sau:  Mvlxd = S1*d1+ S2*d2

+ M: Khối lượng vật liệu xây dựng (tấn).

+ S1: Diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng S1 = 945,76m2

+ d1: Hệ số khối lượng vật liệu xây dựng trung bình 1,2 tấn/m2.

+ S2: Diện tích sân đường S2= 1.569,63m2.

+ d2: Hệ số khối lượng vật liệu 0,5 tấn/m2.

Như vậy:

+ Khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển trong quá trình xây dựng là:

Mvlxd =  945,76 x 1,2 + 1.569,63*0,5= 1.919,727 (tấn)

- Số lượng công nhân xây dựng: 50 người.

Dự kiến nguồn cung cấp vật liệu cho quá trình thi công xây dựng dự án được mua từ các cơ sở cung ứng nguyên vật liệu lân cận dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

-  Nhu cầu dầu Diezel và điện năng cho máy móc thi công:

Căn cứ Dự toán công trình xây dựng tổng lượng dầu và điện năng tiêu thụ trong thời gian xây dựng như sau:

Bảng 1. 5.Tổng hợp khối lượng sử dụng nhiên liệu của các thiết bị xây dựng

| Loại máy | Số lượng | Định mức ca máy (lít dầu diezel) | Số lượng (lít/ca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xe ủi | 01 | 67,2 | 67,2 |
| Xe bơm bê tông | 03 | 52,8 | 158,4 |
| Ô tô tưới đường | 01 | 22,5 | 22,5 |
| Máy đầm bánh hơi | 02 | 37,8 | 75,6 |
| Máy đầm tay | 06 | 3,57 | 21,42 |
| Máy phát điện | 01 | 45,0 | 45,0 |
| Máy nén khí | 02 | 5,76 | 11,52 |
| Máy đào, xúc | 02 | 73,44 | 146,88 |
| Máy khoan nhồi | 01 | 51,6 | 51,6 |
| Tổng |  |  | 600,12 |

Nguồn: Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông – tháng 5/2022

Ghi chú: Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng lấy theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 26/12/2019 Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Nhu cầu cấp nước:

+ Nước cấp cho sinh hoạt: Do công nhân thi công xây dựng không ăn uống tại công trường, căn cứ TCXDVN 33:2006- Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình, tiêu chuẩn thiết kế,  định mức nước cấp cho sinh hoạt áp dụng định mức tiêu thụ nước là 45 lít/người/ngày. Giai đoạn thi công dự án dự kiến sử dụng 50 lao động. Như vậy, lượng nước sử dụng cho quá trình sinh hoạt của công nhân giai đoạn thi công xây dựng là: 50 người x 45 lít/người.ngày = 2,25 m3/ngày.

+ Nước cấp cho xây dựng: vệ sinh máy móc thiết bị, rửa vật liệu xây dựng ước tính là 1m3/ngày.

- 5.2. Máy móc, thiết bị phục vụ kinh doanh

Để phục vụ cho kinh doanh xăng dầu, Công ty trang bị các thiết bị sau:

Bảng 1. 6. Các danh mục máy móc, thiết bị

| TT | Loại thiết bị | Đơn vị | SL | Năm sản xuất | Tình trạng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị, máy móc chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Cột bơm kép | Cái | 06 | 2021 | Mới 100% | Nhật bản |
| 2 | Téc xăng (25 khối) | Cái | 04 | 2021 | Mới 100% | Việt Nam |
| 3 | Téc dầu (25 khối) | Cái | 04 | 2021 | Mới 100% | Việt Nam |
| 4 | Hệ thống PCCC | Bộ | 01 | 2021 | Mới 100% | Việt Nam |
| II | Thiết bị văn phòng |  |  |  |  |  |
| 5 | Máy tính HP | Bộ | 01 | 2021 | Mới 100% | Việt Nam |
| 6 | Quạt trần- CH73 | Chiếc | 03 | 2021 | Mới 100% | Việt Nam |
| 7 | Bàn ghế làm việc | Cái | 01 | 2021 | Mới 100% | Việt Nam |
| 8 | Biển tên | Cái | 05 | 2021 | Mới 100% | Việt Nam |

Nguồn: Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông – tháng 5/2022

## 5.3. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

## 5.3.1. Tiến độ thực hiện dự án

- Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và doanh nghiệp: Tháng 8/2021

+ Hoàn thiện các thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy: Tháng 6/2022 – Tháng 7/2022

+ Xây dựng và lắp đặt thiết bị: tháng 8/2022 – 12/2022

+ Đưa công trình vào sử dụng: tháng 01/2023

## 5.3.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư của dự án 35.139.286.000 (Ba mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, hai trăm tám mưới sáu nghìn) đồng, trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án là 10.541.786.000 (Mười tỷ, năm trăm bốn mươi mốt triệu, bảy trăm tám mưới sáu nghìn) đồng, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư;

- Vốn huy động là 24.597.500.000 (Hai mươi tư tỷ, năm trăm chín mưới bảy triệu, năm trăm nghìn) đồng.

## 5.3.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

a. Sơ đồ tổ chức của cửa hàng

Bộ phận hành chính, kế toán

Bộ phận kinh doanh

Giám đốc

Hình 1. 3. Sơ đồ tổ chức của Công ty

b. Nhu cầu về lao động

Bảng 1. 7. Nhu cầu nguồn lao động của nhà máy khi đi vào

hoạt động ổn định

| TT | Vị trí | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cửa hàng trưởng | 01 |
| 2 | Thủ quỹ | 01 |
| 3 | Nhân viên bán hàng | 05 |
| Tổng |  | 07 |

c. Chế độ làm việc

Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày/năm, 24 tiếng/ngày, công nhân được nghỉ luân phiên các ngày lễ, tết… và được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi.

Ngoài ra, người lao động sẽ được đảm bảo các quyền lợi khác như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… Được trang bị đầy đủ trang phục, thiết bị an toàn lao động trong khi làm việc.

# CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,

# KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

- 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)

- Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông được thành lập theo giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0801332007 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, chứng nhận cấp lần đầu ngày 12/8/2020.

- Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 0315422202 do Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp, chứng nhận lần đầu ngày 16/8/2021.

Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An Đông có vị trí là một phần lô B1, KCN kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, chủ đầu tư là Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát. Vị trí phù hợp với các quy hoạch phát triển, cụ thể như sau:

- Công ty cổ phầnkhu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2088155065, chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 07/03/2019 trong đó đổi tên dự án thành Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát;

- Được phê duyệt báo cáo đánh giá tácd động môi trường theo Quyết định số2379/QĐ – UBND ngày 27/6/2007 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án.

- Điều chỉnh cục bộ chi tiết xây dựng và đã được UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 1328/QĐ – UBND ngày 22/5/2020 về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ chi tiết xây dựng KCN kỹ thuật cao An Phát, tỉnh Hải Dương tỷ lệ 1/500.

- Điều chỉnh bổ sung ngành nghề khu công nghiệp và được UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 3495/QĐ – UBND ngày 26/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung ngành nghề trong thuyết minh quy hoạch thuộc hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, tỉnh Hải Dương.

- Dự án đã được UBND thành phố Hải Dương ra công văn số 1160/UBND – QLĐT ngày 13/5/52022 về việc chấp thuận đấu nối hạ tầng đối với dự án Cửa hàng xăng dầu An Đông 01 tại lô B1, KCN kỹ thuật cao An Phát, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương.

- 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Khi dự án hoạt động phát sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và không khí.

- Đối với khí thải: Khi dự án đi vào hoạt động phát sinh khí thải, hơi xăng phát sinh từ các hoạt động đi lại của các phương tiện ra vào khu vực; từ hoạt động nhập, xuất xăng dầu. Công ty thực hiện các biện pháp phân luồng giao thông, bố trí các họng xuất, nhập xăng dầu là loại kín và tự động do đó hạn chế và giảm thiểu hơi, bụi phát sinh.

- Đối với nước thải: Dự án không phát sinh nước thải sản xuất tuy nhiên phát sinh nước thải nhiễm dầu (từ hoạt động rửa xe); nước thải sinh hoạt. Để giảm thiểu loại nước thải này Công ty đã xây dựng các hệ thống bể phốt 3 ngăn, hệ thống bể lắng cặn để xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường tiếp nhận.

- Đối với chất thải rắn: chủ yếu phát sinh chất thải sinh hoạt và sẽ được Công ty thu gom và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý.

Như vậy, các nguồn phát sinh chất thải đều được xử lý đảm bảo. Dự án đầu tư tại khu vực là hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường

# CHƯƠNG III
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án có vị trí nằm tại lô B1, KCN Kỹ thuật cao An Phát, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương do đó theo quy định tại mục c, khoản 2, điều 28 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không cần tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư.

# CHƯƠNG IV
ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- 1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

Khi tiến hành thi công xây dựng, các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị của Dự án được thống kê trong bảng sau.

Bảng 4. 1. Các nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn
 thi công xây dựng của Dự án

| TT | Nguồn gây tác động | Chất thải phát sinh | Yếu tố môi trường bị ảnh hưởng | Phạm vi ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động đào móng | - Bụi, khí thải - Đất đá thải | - Môi trường không khí. - Công nhân trực tiếp tham gia thi công. | Tại khu vực dự án |
| 2 | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị | - Bụi, khí thải - Tiếng ồn, độ rung | - Môi trường không khí. - Hoạt động giao thông khu vực. - Công nhân trực tiếp tham gia thi công, dân cư lân cận và dọc tuyến đường vận chuyển. | Tại khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển |
| 3 | Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình | - Tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NOx, VOC - Bụi phát sinh do bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng. - Khói hàn - Chất thải rắn xây dựng, Chất thải nguy hại - Nước thải xây dựng | - Môi trường không khí. - Môi trường đất. - Nguồn nước tiếp nhận. - Công nhân trực tiếp tham gia thi công, dân cư lân cận | Tại khu vực dự án và lân cận |
| 4 | Hoạt động của phương tiện và thiết bị thi công xây dựng | - Tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NOx, VOC Chất thải nguy hại | - Môi trường không khí. - Công nhân trực tiếp tham gia thi công, dân cư lân cận. | Tại khu vực dự án và lân cận |
| 5 | Hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị | - Tiếng ồn, bụi, chất thải rắn | - Môi trường không khí - Môi trường cảnh quan | Tại khu vực dự án |
| 6 | Sinh hoạt của công nhân | - Rác thải sinh hoạt - Nước thải sinh hoạt | - Môi trường không khí - Nguồn nước tiếp nhận - Môi trường đất | Tại khu vực dự án |
| 7 | Mưa | Nước mưa chảy tràn. | - Hệ thống thoát nước mặt của khu vực | Tại khu vực dự án |

Để giảm thiểu các tác động, Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu, cụ thể như sau:

- 1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải

Nguồn gây ô nhiễm nước trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt máy móc chủ yếu gồm các nguồn sau: Nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn và nước thải do sinh hoạt của công nhân.

a. Đối với nước thải thi công xây dựng và nước mưa chảy tràn

- Đối với nước thải thi công xây dựng: Nước được sử dụng cho các công việc xây lắp như trộn bê tông, trộn vữa, rửa đá, sỏi, tưới gạch, bảo dưỡng máy móc tại chỗ, rửa máy móc, thiết bị thi công. Lưu lượng nước ước tính 1,33m3/ngày. Đặc điểm của loại nước thải này là chứa nhiều cặn, có hàm lượng COD, BOD cao.

- Nước mưa có thể cuốn theo đất cát trên bề mặt, tạo thành dòng nước ô nhiễm có thể làm tắc hệ thống thoát nước khu vực và ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước mặt trong khu vực lân cận như: làm đục nước, tăng độ kiềm, độ khoáng hóa của nước; bồi lắng ở các dòng chảy …

Để giảm thiểu tác động của nước thải thi công xây dựng và nước mưa chảy tràn, Công ty thực hiện các biện pháp:

- Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường.

- Sử dụng van vòi để hạn chế rò rỉ, lãng phí. Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân vùng thoát nước, hướng dòng thoát vào hệ thống chung khu vực.

- Các tuyến thoát nước mưa, nước thải xây dựng trong quá trình thi công được thực hiện phù hợp với quy hoạch thoát nước của khu vực.

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát vào đường thoát nước thải.

- Trong quá trình thi công, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận tải và máy móc thiết bị phục vụ thi công sẽ quy định nơi lưu giữ và nơi thải bỏ đúng quy định không làm ô nhiễm nguồn nước. Kiểm tra hàng tháng toàn bộ thiết bị để ngăn chặn việc rò rỉ dầu mỡ bôi trên máy và việc thay dầu, mỡ cho các thiết bị chỉ được tiến hành trong các khu bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.

- Bùn lắng sẽ được nạo vét khi giai đoạn xây dựng kết thúc và được nhà thầu xây dựng thu gom, mang đi xử lý theo quy định.

b. Đối với nước thải sinh hoạt

Trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị có sử dụng nước sạch để phục vụ cho sinh hoạt của công nhân. Do công nhân không tạm trú và nấu ăn trên công trường nên nước sạch chỉ dùng vào mục đích vệ sinh, rửa chân tay của công nhân (không có hoạt động tắm trên công trường). Vì vậy, định mức dùng nước cho công nhân làm việc trên công trường theo TCXDVN 33-2006 là 45 l/người/ngày

Dự kiến có khoảng 50 công nhân làm việc thường xuyên trên công trường trong giai đoạn thi công xây dựng. Lượng nước cấp cho sinh hoạt là:

Qsinhhoạt = 50 người × 45 l/người/ngày = 2.250 l/ngày = 2,25 m3/ngày.

Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị có khoảng 10 người. Lượng nước cấp là:

Qsinhhoạt = 10 người × 45 l/người/ngày = 450 l/ngày = 0,45 m3/ngày.

Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% nước sử dụng. Tương ứng là 2,25 m3/ngày và 0,45 m3/ngày.

- Thành phần củanước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng thường chứa các loại vi khuẩn gây bệnh và gây mùi hôi thối; hàm lượng các chất hữu cơ (BOD, COD), cặn lơ lửng (TSS), chất dinh dưỡng (N, P) cao. Các chất hữu cơ có trong nước thải sẽ làm giảm lượng ôxy hòa tan trong nước, gây ảnh hưởng tới đời sống của động, thực vật thủy sinh. Các chất rắn lơ lửng gây ra độ đục của nước, tạo sự lắng đọng cặn làm tắc nghẽn cống và đường ống dẫn. Chất dinh dưỡng (N, P) gây ra hiện tượng phú dưỡng nguồn tiếp nhận dòng thải, ảnh hưởng tới sinh vật thủy sinh.

- Biện pháp giảm thiểu tác động:

Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt, Công ty thực hiện các biện pháp:

+Trong khu vực dự án lắp đặt 3 nhà vệ sinh lưu động loại có 1-3 buồng với các thông số kỹ thuật như sau: Kích thước mỗi buồng: 95*130*245 (cm);Dung tích bể chứa nước: 800 lít; Dung tích bể chứa chất thải: 1000 lít

+ Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bể phốt của nhà vệ sinh lưu động

- 1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải giai đoạn lắp đặt máy móc; chất thải nguy hại

a. Đối với chất thải xây dựng, chất thải giai đoạn lắp đặt máy móc và chất thải sinh hoạt.

- Đối với chất thải rắn xây dựng: bao gồm đất, cát, thép xây dựng, gạch vỡ, vỏ bao xi măng... Theo văn bản số 1784 BXD-VB ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức đầu tư trong xây dựng thì tỉ lệ chất thải rắn xây dựng là 0,5÷10% nguyên vật liệu đầu vào. Công ty tạm tính, lượng CTR xây dựng bằng 0,5%, khối lượng CTR xây dựng là: 9,59 tấn, tương đương 79,9 kg/ngày. Đối với loại chất thải này, Công ty thực hiện các biện pháp:

+ Các loại rác được phân loại theo giá trị sử dụng của chúng như: Cốp pha gỗ thu gom bán làm chất đốt, gạch vụn và vật liệu xây dựng rơi vãi thu gom dùng cho san lấp mặt bằng, vỏ bao xi măng thu gom bán cho các cơ sở tái chế bao bì, chất thải rắn không thể tái sử dụng được thu gom chứa vào các thùng phi hoặc các bao chứa sau đó hợp đồng với tổ thu gom rác địa phương vận chuyển đến nơi quy định.

+ Cuối mỗi ngày làm việc, công nhân xây dựng thu gom vào nơi quy định.

+Chất thải rắn xây dựng được thu gom, vận chuyển theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD, ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng về quản lý chất thải rắn xây dựng

- Đối với chất thải rắntrong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị đặc thù gồm pallet ước tính khoảng 150 kg. Đây là loại chất thải có thành phần là các chất trơ và không độc hại do vậy Công ty thu gom và bán lại cho các đơn vị thu mua.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có thành phần chủ yếu là các loại thực phẩm dư thừa các loại túi nilông, chai lọ thủy tinh, giấy, nước thải trong quá trình sinh hoạt. Khối lượng chất thải rắn sin hoạt từ công nhân xâ dựng khoảng 15kg; từ công nhân lắp đặt máy móc khoảng 3kg/ngày. Đây là chất thải dễ phân hủy, gây mùi do vậy nếu không thu gom, xử lý sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan khu vực. Để giảm thiểu tác động của chất thải sinh hoạt, Công ty bố trí 3 thùng chứa loại 60 lít, có nắp đậy đặt trong khu vực lán trại, hàng ngày nhà thầu thi công tự thuê đơn vị thu gom để vận chuyển đến nơi quy định.

b. Đối với chất thải nguy hại

Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này bao gồm dầu mỡ thải; vỏ đụng thùng sơn, dầu bôi trơn, giẻ lau dính dầu. Để giảm thiểu tác động từ loại chất thải này, Công ty thực hiện các biện pháp:

-Bố trí khu vực chứa chất thải tạm thời, cao ráo, có biển báo rõ ràng với diện tích khoảng 5 m2; quây tôn xung quanh đảm bảo không bị nước mưa thấm dột vào.

- Bố trí 2 thùng loại 120 lít/thùng có nắp đậy trong khu vực thu gom CTNH.

- Các loại chất thải nguy hại được thu gom vào các thùng có nắp đậy để phân biệt với rác thải rắn thông thường, tuyệt đối tránh để lẫn các CTNH với nhau, có biển hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại những nơi tạm trữ.

- CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây dựng được tạm thời lưu giữ tới khi xây dựng xong tiến hành thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển mang đi xử lý đúng quy định.

- CTNH được thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng các quy định tại điều số 48 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi khí thải

Trong quá trình xây dựng, bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, hoạt động vận chuyển máy móc thiết bị; từ hoạt động xây dựng. Để giảm thiểu các tác động của bụi, khí thải phát sinh Công ty thực hiện các biện pháp sau:

- Dựng rào chắn bằng tôn xung quanh công trường xây dựng nhằm làm giảm tác động của bụi đến môi trường xung quanh

- Dùng vòi phun nước để tưới ẩm đường trong các ngày nắng, khô hanh

- Các phương tiện vận chuyển có bạt che chắn kín

- Trước khi vệ sinh công trường phải phun nước tưới ẩm trước, che bạt để ngăn cách khu vực cần vệ sinh với khu vực xung quanh, tránh phát tán bụi đi xa

- Tại các bãi chứa, tập kết nguyên vật liệu xây dựng chưa sử dụng phải che phủ bạt xung quanh nhằm hạn chế tối đa sự phát tán của bụi ra khu vực xung quanh, đặc biệt vào thời tiết hanh khô và có gió

- Phân luồng xe vận chuyển nguyên vật liệu để tránh ô nhiễm cục bộ trong khu vực dự án

- Hạn chế xe vận chuyển hoạt động vào thời điểm cường độ gió cao để hạn chế bụi và khí thải phát tán đi xa

- Sử dụng các phương tiện thi công tiên tiến, cơ giới hóa.

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để máy móc thiết bị đảm bảo làm việc tốt, giảm thiểu khí thải động cơ, tần suất 1 tháng/lần.

- Lập kế hoạch lắp đặt và nhân lực hợp lý để tránh chồng chéo giữa các quy trình thực hiện.

- Khi lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị lên xuống công nhân, kỹ thuật viên sẽ được trang bị bảo hộ lao động cá nhân, thực hiện các thao tác nhẹ nhàng, có các tấm lót dưới sàn nhà để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, cũng như tiếng ồn tới sức khoẻ của công nhân lắp đặt.

- 1.4 Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Hoạt động xây dựng thường diễn ra ngoài trời có thể gây ra tiếng ồn từ việc di chuyển máy móc, thiết bị, âm thanh từ hoạt động của máy móc, công nhân xây dựng. Để giảm tiếng ồn từ các công trình xây dựng, Dự án sử dụng các biện pháp kiểm soát tiếng ồn như sau:

- Biện pháp kỹ thuật: Ưu tiên sử dụng thiết bị mới, ít tạo tiếng ồn, lắp đặt thêm các vật liệu giảm xóc, giảm âm, dựng rào chắn. Những máy móc, thiết bị mới thường ít gây tiếng ồn so với thiết bị cũ khi vận hành. Đồng thời việc lựa chọn các máy móc, thiết bị ít gây tiếng ồn cũng rất cần thiết, ví dụ như lưỡi cưa giảm tiếng ồn có thể giảm một nửa độ ồn khi cắt các khối gạch.

- Sử dụng thiết bị đảm bảo phù hợp nhất với công việc, tránh việc sử dụng các thiết bị hoạt động quá mức và ngược lại. Nhìn chung, các thiết bị chạy bằng điện yên tĩnh hơn thiết bị chạy bằng diesel, thiết bị chạy bằng thủy lực thường êm hơn so với khí nén.

- Quây tôn tạo rào chắn xung quanh công trình đang xây dựng;

- Bố trí sắp xếp thời gian thi công hợp lý, không tiến hành thi công trong thời gian nghỉ ngơi của cộng đồng.

- Công nhân thi công trong khu vực tập trung nhiều máy móc, tiếng ồn cao phải được trang bị các thiết bị hỗ trợ chống ồn như nút bịt tai,…

- 1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên công trường

Trong giai đoạn này, những rủi ro, sự cố có thể xảy ra do sự bất cẩn của công nhân, do độ an toàn của thiết bị thi công.... Để giảm thiểu những sự cố này, Công ty yêu cầu chủ thầu xây dựng có những quy định đảm bảo an toàn cho công nhân, cụ thể:

- Lập ban an toàn lao động tại công trường bao gồm trưởng ban chuyên trách, mỗi đơn vị thi công cử một người tham gia.

- Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại nơi thi công, bao gồm nội quy ra, vào; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng máy móc, thiết bị; nội quy về an toàn điện; an toàn giao thông; an toàn cháy nổ…

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường; nhắc nhở tại hiện trường...

- Không thi công ngoài trời khi thời tiết mưa to, gió lớn, bố trí công nhân khơi thông dòng chảy tránh ngập lụt có thể gây đổ công trình, từ đó có thể gây thiệt hại về tài sản và con người; Kiểm soát chặt chẽ sức khỏe công nhân, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid đang bùng phát.

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc đối với công nhân khi không trang bị bảo hộ lao động.

- Phải đặt các biển cảnh báo tại những nơi nguy hiểm trong khu vực thi công. Cần thiết sẽ sử dụng rào chắn để ngăn cách các khu vực nguy hiểm.

- Nghiêm cấm tất cả những người không phận sự đi vào khu vực thi công.

- Trường hợp xảy ra tai nạn lao động, ban an toàn lao động phải xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.

- Xây dựng phương án cấp cứu khẩn cấp khi xảy ra ốm đau nặng hay tai nạn nghiêm trọng tại công trường.

- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện.

b. Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ và an toàn điện

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ.

- Bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy cầm tay, xô, chậu để múc nước, cát, hệ thống ống phun nước... tại các khu vực kho chứa nguyên vật liệu, nhiên liệu tại công trường

- Đối với các thiết bị điện trên công trường:

+ Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện.

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn.

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.

- Đề ra các quy định về phòng cháy và chữa cháy trên công trường.

- Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho máy móc, thiết bị.

- Tổ chức tập huấn cho công nhân về các phương án phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn trên công trường.

c. Biện pháp an toàn giao thông trong giai đoạn thi công xây dựng

Để phòng ngừa, ứng phó đối với rủi ro, sự cố tai nạn giao thông, Công ty phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện tốt các giải pháp sau:

- Các loại xe tải tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị cho dự án đảm bảo chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ.

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm hoặc bố trí người hướng dẫn tại lối ra vào công trường, tại những vị trí dễ xảy ra tai nạn.

- Chạy đúng tốc độ quy định trong khu vực công trường.

- Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển cũng như các máy móc thiết bị thi công trên công trường, không sử dụng các phương tiện, máy móc, thiết bị không bảo đảm an toàn.

- Cấm người không có nhiệm vụ qua lại khu vực đang thi công.

- 2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

Trên cơ sở phân tích công nghệ sản xuất cho thấy có những tác động môi trường chính được chỉ ra trong bảng sau:

Bảng 4. 2. Các công đoạn phát sinh chất thải trong quá trình sản xuất

| Nguồn phát sinh chất thải | Các chất thải | Các yếu tố bị tác động |
| --- | --- | --- |
| Sự ra vào của các phương tiện giao thông | - Bụi - Tiếng ồn - Khí thải: SO2, NOx, CO, hydrocacbon,… | - An toàn giao thông - Môi trường không khí - Sức khoẻ nhân viên |
| Hoạt động bán lẻ xăng dầu | - Hơi xăng, dầu - Tiếng ồn | - Môi trường không khí - Sức khỏe của nhân viên |
| Sinh hoạt của công nhân | - Nước thải sinh hoạt - Rác thải sinh hoạt | - Môi trường đất - Môi trường nước |

- 2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải

Khi cửa hàng hoạt động ổn định sẽ phát sinh các nguồn nước thải sau:

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên và của khách vãng lai

- Nước mưa chảy tràn trên khu vực.

Hệ thống thu gom và thoát nước

a. Đối với nước thải sinh hoạt

Khi cửa hàng hoạt động ổn định, số lượng công nhân là 7 người với lưu lượng sử dụng định mức45 lít/người/ngày. Lưu lượng nước cấp sinh hoạt cấp cho nhà máy như sau:Q1 = 7 x 45 lít/ người/ngày =  315 lít/ngày = 0,315 (m3/ngày); lưu lượng nước thải do khách vãng lai khoảng 1m3/ngày (tham khảo một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố). Theo nghị định 80/2014/NĐ - CP thì lượng nước thải sinh hoạt chiếm 100% lượng nước cấp. Do đó lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày của công nhân viên là: 1,3m3/ngày (làm tròn). Đặc tính của nước thải là chứa nhiều chất hữu cơ, chất lơ lửng, có hàm lượng COD, BOD và amoni cao.

- Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt, Công ty thực hiện biện pháp:

+ Xây dựng bể phốt 3 ngăn để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. Gồm 2 bể phốt V5,148m3m3/bể (01 bể cho nhà vệ sinh văn phòng; 01 bể cho nhà vệ sinh công cộng).

+Nguyên lý hoạt động: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, ngăn này có vai trò làm ngăn lắng và lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật yếm khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời cho phép tách riêng hai pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể tự họai 3 ngăn cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc khí có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt vật liệu lọc và giữ lại cặn lơ lửng trôi ra theo nước.

Cửa hàng bố trí 2 bể phốt tương ứng với 2 nhà vệ sinh:

+ Bể phốt khu nhà vệ sinh công cộng: 2,6m x 1,32m x 1,5m = 5,148m3;

+ Bể phốt khu vệ sinh văn phòng: 2,6m x 1,32m x 1,5m = 5,148m3

Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75# vữa trát bể dùng vữa xi măng mác 50# thành trong đáy, tấm đan, giằng dầm đổ BTCT.Bản vẽ kết cấu bể được đính kèm trong phụ lục báo cáo

+ Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể phốt theo ống PVC D200, dài 67m, I = 0,5% tự chảy qua 5 hố ga lắng cặn  kích thước 800x800x800 đấu nối vào rãnh B500 đan chịu lực dài 140m; i = 0,3% đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước của khu vực tại 1 điểm xả.

b. Đối với nước thải nhiễm dầu

Toàn bộ nước vệ sinh sân bãi nhập hàng, khu vực bán hàng và từ cầu rửa xe phát sinh ngày lớn nhất ước tính là 3m3/ngày được thu gom vào hệ thống rãnh B300x300 đan thép, dài 34m; i = 0,3%. Thân, đáy rãnh được đổ bê tông đá 1x2B15 (mác 200), phía trên đậy tấm đan thép. Nước được thu gom về bể gạn váng dầu để tách dầu sau đó định kỳ sử dụng xe hút, chuyển giao vào trạm xử lý nước thải của KCN An Phát để xử lý. Bể gạn váng dầu được chia làm 3 ngăn có thể tích là 5,4m3 (3mx1,2mx1,5m).Bản vẽ kết cấu bể được đính kèm trong phụ lục báo cáo

Nước thải từ

khu nhà vệ sinh

Hệ thống tiếp nhận của khu vực

Bể phốt

Nước nhiễm dầu

Bể lắng dầu

Rãnh thu B500

Thuê hút và vận chuyển về HTXL của KCN An Phát

- Sơ đồ thu gom:

Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom nước thải của cửa hàng

- Chất lượng nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường:Tham khảo kết quả đo đạc nước thải tại hố ga trước khi thải ra ngoài môi trường của cửa hàng xăng dầu Ái Quốc (Công ty cổ phần dịch vụ Đồng Xuân Hải Dương); cửa hàng xăng dầu 61 Thống Nhất (Công ty TNHH Nam Long)tại đợt lấy mẫu tháng 7/2020 cho thấy tất cả các thông số phân tích giá trị đều đạt mức B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu QCVN 29:2010/BTNMT; Cụ thể như sau: pH = 7,2 – 8,0; COD: 106 - 125mg/l; TSS: 20 -92mg/l; dầu mỡ khoáng: 0,52 – 0,65mg/l. Toàn bộ các Công ty tham khảo đều có hệ thống thu hồi và thoát nước tương tự như của dự án.

- Toàn bộ dự án có 1 điểm đấu nối nước mưa, nước thải vào hệ thống của khu vực có toạ độ X(m): 2316.044,41; Y(m): 581.365,97

c. Đối với nước mưa chảy tràn

Nước mưa trên mái được thu gom bằng các ống đứng UPVC D160, dài 36m sau đó được dẫn vào cống thoát nước xung quanh BTCT D200 dài 24m, i = 0,5%; gồm 4 hố ga kích thước 600x600x600 để lắng cặn. Toàn bộ lượng nước này được đấu nối vào rãnh B500 đan chịu lực dài 140m; i = 0,3% đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước của khu vực tại 1 điểm xả (cùng toạ độ với nước thải)

Bên cạnh đó, để tăng cường giảm thiểu tác động của nước mưa đến môi trường,Công ty còn thực hiện các biện pháp sau:

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt bằng sân đường nhằm loại bỏ tất cả đất cát và các chất bẩn khác có thể trôi theo nước mưa gây ô nhiễm.

- Thường xuyên kiểm tra các van, họng và thực hiện các kỹ thuật bơm hút xăng dầu để hạn chế việc rò rỉ, rơi vãi ra nền sân.

- 2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu có các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí bao gồm:

- Hơi xăng, dầu từ hoạt động nhập xăng dầu: Xăng dầu của Công ty được chở về bằng xe téc sau đó được nhập vào các bể chứa thông qua họng nhập kín. Mỗi loại nhiên liệu được nhập vào các họng riêng biệt. Quá trình xuất bán lẻ cho các phương tiện bằng cột bơm chạy điện Q = 45 l/phút. Quá trình xuất nhập hoàn toàn tự động, bên cạnh đó Công ty sử dụng van thở là loại van có lò xo hoặc đĩa tải trọng để điều chỉnh áp suất do đó khí thải phát sinh từ công đoạn này hầu như không có.

- Khí thải từ hoạt động giao thông: Phát sinh từ các động cơ xe máy, ô tô tải ra vào cây xăng.Lượng các xe ra vào nhiều, ít phụ thuộc vào từng thời điểm trong ngày trung bình có khoảng từ 25- 30 xe ra vào trong một giờ. Các xe ra vào thường không liên tục, tuy nhiên sẽ làm phát sinh lượng khói thải chứa bụi và các khí độc từ việc vận hành các động cơ đốt trong gây ô nhiễm môi trường khu vực. Bụi và các khí thải độc dễ dàng thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, qua da và niêm mạc mắt, miệng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường khu vực.

- Hơi xăng, dầu từ hoạt động bán hàng tại các cột bơm:Trong quá trình kinh doanh xăng, dầu, nhớt, khí thải phát sinh chủ yếu là hơi xăng dầu, đặc biệt là thời gian nắng nóng và thời điểm nhập xăng dầu. Tuy nhiên tình trạng này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và mang tính cục bộ. Trong quá trình đầu tư xây dựng Công ty đã lắp đặt các van, họng nhập kín nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hơi xăng dầu phát tán vào không khí xung quanh.

* Biện pháp giảm thiểu:

Như vậy, đối với hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh bụi từ hoạt động vận chuyển và hoạt động của các phương tiện ra vào khu vực để mua xăng, do vậy dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu chung cho toàn bộ khu vực dự án như sau:

- Bê tông hóa toàn bộ sân đường trong cửa hàng.

- Trồng cây xanh giáp tường phía Tây Bắc để hạn chế tiếng ồn phát sinh, hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty trong khu công nghiệp.

- Xây dựng khoảng lưu không rộng rãi từ đường vào khu vực cửa hàng.

- Bố trí các làn xe ra vào khu vực riêng biệt, rộng từ 4,5m – 9m.

- Bố trí đường vào và đường ra thông thoáng để các phương tiện dễ tránh nhau, đồng thời tránh ùn tắc khi có nhiều phương tiện cùng vào một lúc.

- Khu vực vào cửa hàng được bê tông hoá và thường xuyên được vệ sinh.

Để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, Công ty thực hiện các hoạt động sau:

+ Trang bị khẩu trang cho nhân viên bán hàng;

+ Bố trí làm việc theo ca;

+ Nhà điều hành có lắp đặt cửa kính, quạt để nghỉ ngơi khi không có khách;

+ Hàng năm bố trí cho nhân viên tham gia các lớp tập huấn về AT lao động.

- 2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn

- Đối với chất thải sinh hoạt: phát sinh từ quá trình sinh hoạt của nhân viên bán hàng, của khách vào mua xăng.Thành phần chất thải bao gồm: Giấy, phần thừa của các loại thực phẩm, thức ăn thừa, bao bì chứa lương thực, thực phẩm và đồ uống… khối lượng ước tính trung bình khoảng 1-2kg/ngày. Đây là chất thải chứa nhiềuchất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học sinh ra các khí như NH3, CH4, H2S… gây mùi khó chịu ảnh hưởng đến môi trường và công nhân viên làm việc tại cửa hàng.

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ hoạt động kinh doanh: Trong quá kinh doanhlàm phát sinh các chất thải rắn chủ yếu là các chất thải chứa các thành phần nguy hại như: giẻ lau dính dầu, thùng, can chứa dầu. Chất thải này dính dầu nên được coi là chất thải nguy hại. Khối lượng phát sinh ước tính:Giẻ lau dính dầu mỡ, xăng dầu: 20kg/tháng; Phi chứa dầu bằng kim loại: 80kg/tháng; can, thùng chứa dầu mỡ bằng nhựa: 20kg/tháng; bóng đèn huỳnh quang: 5kg/tháng; cặn dầu từ bể lắng cặn: 100kg/3 tháng; pin, ắc quy thải: 5kg/năm

* Biện pháp giảm thiểu:

-  Đối với chất thải sinh hoạt: Cửa hàng bố trí 2 thùng loại 100 lít/thùng tại các vị trí: trạm xăng (01 thùng); nhà kho (01 thùng) để thu gom toàn bộ chất thải phát sinh.Cửa hàng ký hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị thu gom rác thải địa phương để thu gom vận chuyển.

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ hoạt động kinh doanh

+ Đối với giẻ lau dính dầu mỡ, xăng dầu và các vỏ hộp chứa dầu loại nhỏ, bóng đèn huỳnh quang được tiến hành thu gom vào 3 thùng phi bằng sắt V 500 lít/thùng có lắp đậy và đặt trong nhà kho dụng cụ. Mỗi chất thải được chứa vào các thùng phi khác nhau, có dán nhãn mác cảnh báo. Khu vực kho chứa có lắp đặt các biển báo nguy hiểm. Sau khi số lượng chất thải này nhiều, Công ty tiến hành thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại.

+ Đối với các thùng chứa dầu, mỡ được thu gom vào trong kho chứa sau đó thuê đơn vị xử lý

+ Đối với cặn bùn từ bể lắng: Sau mỗi đợt vệ sinh, chất thải được chứa trong thùng chứa V200 lít sau đó chứa tạm vào kho để chờ đơn vị có chức năng xử lý.

+Định kỳ lập Báo cáo môi trường gửi về phòng Tài nguyên thành phố Hải Dương để báo cáo.

- 2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

Trong quá trình kinh doanh xăng, dầu, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào cửa hàng để thực hiện mua xăng, dầu.Tham khảo kết quả quan trắc tiếng ồn phát sinh tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho thấy tiếng ồn phát sinh trong khoảng 73 – 75dBA và đều nằm trong QCCP của QCVN 24:2016/BYT.

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn cửa hàng thực hiện như sau:

- Bố trí các cột bơm xăng đảm bảo các phương tiện giao thông vào mua xăng được thực hiện nhanh chóng và không phải chờ đợi.

- Đường vào và sân khu vực bán hàng rộng, thông thoáng tầm nhìn đảm bảo đủ khoảng cách đỗ của các phương tiện.

- Bố trí lối vào, ra khu vực cây xăng rộng nên ít xảy ra ùn tắc các phương tiện.

- Các thiết bị bơm xăng, cột chứa xăng luôn bảo trì, tra dầu mỡ, vệ sinh định kỳ.

- 2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

a. Sự cố cháy nổ, chập điện

Trong quá trình hoạt động có thể xảy ra các sự cố cháy nổ, chập điện. Các khu vực dễ xảy ra sự cố cháy nổ như trạm biến áp, các tủ phân phối điện. Mặt khác trong khu vực có nhiều kho hàng với mặt hàng chủng loại khác nhau nên nguy cơ cháy nổ cao. Các nguyên nhân gây ra cháy nổ như sau: Do chập điện; Do sự vô ý của công nhân khi làm việc, của khách hàng khi vào mua hàng; Do sét đánh tạo ra các tia lửa, bắt lửa vào khu vực chứa chất dễ cháy. Khi xảy ra sự cố sẽ gây thiệt hại về của cải vật chất cũng như gây ra các ảnh hưởng đến môi trường và các đơn vị sản xuất xung quanh dự án.Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do khi cháy sẽ tạo ra một lượng lớn bụi và khí độc hại: SO2, NOx, H2S, CO, HC. Mức độ ảnh hưởng của sự cố này có thể lan rộng ra các khu xung quanh.

Để giảm thiểu các sự cố rủi ro, Công ty thực hiện các biện pháp sau:

- Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ như sau:

+ Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy bao gồm bể chứa nước chữa cháy, bơm, vòi; các thiết bị chữa cháy ban đầu như bình khí CO2, bình bột chữa cháy…

+Niêm yết nội quy cấm sử dụng các chất, vật dễ gây cháytại khu vực bán hàng, khu vực bể chứa xăng;

+  Lắp đặt các van, họng và đường ống bơm xăng đảm bảo tiêu chuẩn

+ Ống thông hơi của bể chứa được thiết kế đúng quy định của ngành xăng dầu

+Duy trì áp suất làm việc tối đa của bể chứa nhằm hạn chế xăng dầu bay hơi trong quá trình nhập, xuất xăng dầu;

+ Xây dựng các phương án PCCC;

+ Lắp đặt các trang thiết bị PCCC và thường xuyên kiểm nghiệm định kỳ.

+ Lực lượng PCCC của cơ sở gồm 3 người đã được huấn luyện nghiệp vụ và được cấp giấy huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

+ Công ty nghiêm túc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên rà soát lại các trang thiết bị, thiết bị hết hạn sẽ được mua mới bổ sung đảm bảo cho hoạt động PCCC.

- Biện pháp xử lý khi sự cố xảy ra:

+ Ngắt ngay cầu dao điện;

+ Báo động qua hệ thống điện thoại;

+ Trực tiếp báo cho Công an Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Hải Dương;

+ Di tản người và tài sản ra ngoài vùng bị cháy;

+ Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn;

+ Huy động các cán bộ công nhân viên tập trung chữa cháy trong khi chờ đội cứu hỏa tới.

b. Sự cố mất an toàn giao thông

Khi dự án đi vào hoạt động có thể làm tăng mật độ hoạt động giao thông, tai nạn giao thông. Khi sự cố xảy ra sẽ gây cản trở giao thông khu vực gần dự án, tai nạn giao thông ảnh hưởng đến người và tài sản.

Để giảm thiểu sự cố mất an toàn giao thông, Công ty thực hiện các biện pháp:

- Cửa hàng bố trí phân luồng giao thông trước khi đi vào cửa hàng;

- Bố trí các cột bơm xăng đảm bảo các phương tiện vào mua xăng nhanh chóng;

- Tổ chức giao thông được bố trí như sau: Phương tiện vào để nhận nhiên liệu đi từ đường Hoàng Ngân, rẽ phải vào cửa hàng/cột bơm từ điểm đấu nối 1. Bố trí chiều rộng đấu nối 40m để đảm bảo góc cua tối thiểu đối với container 40 feet. Phương tiện ra khỏi cửa hàng, cột bơm: rẽ phải nhập làn vào đường Tân Dân tại điểm đấu nối 2, đi tiếp đến điểm quay đầu trên đường Tân Dân (đối diện cổng phụ KCN An Phát) và đi vào hệ thống giao thông chung. Bố trí vạch sơn chỉ hướng, gờ giảm tốc tại các điểm ra/vào từ đường Hoàng Ngân và đường Tân Dân.

c. Sự cố về an toàn lao động

Trong quá trình bán xăng dầu các sự cố về lao động và ảnh hưởng sức khỏe có thể xảy ra đối với nhân viên bán hàng như: tại nạn do các phương tiên giao thông, ảnh hưởng bởi các hơi xăng, dầu.

* Các biện pháp phòng ngừa:

Trong quá trình bán xăng dầu các sự cố về lao động và ảnh hưởng sức khỏe có thể xảy ra đối với nhân viên bán hàng như: tại nạn do các phương tiên giao thông, ảnh hưởng bởi các hơi xăng, dầu.

Để giảm thiểu các tác động Công ty đã thực hiện như sau:

- Lắp đặt biển báo cây xăng, khi các xe vào mua xăng đều phải tắt máy

-Thường xuyên kiểm tra tình trạng vệ sinh an toàn lao động, trang phục bảo hộ lao động cho nhân viên bán hàng.

-Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phòng ngừa sự cố cho nhân viên, bảo đảm thành thạo quy trình xuất nhập dầu, phòng chống sự cố

- Khu vực bán hàng có mái che đảm bảo không bị mưa nắng

- Vào những ngày trời nắng nóng thường xuyên tăng cường nước và phòng nghỉ của nhân viên thoáng mát.

* Các biện pháp ứng phó:

Khi sự cố xảy ra cần tiến hành sơ cứu và đưa tới cơ sở y tế gần nhất.

d. Sự cố tràn dầu

Khi cửa hàng đi vào hoạt động có thể xảy ra sự cố tràn dầu ra ngoài môi trường với rất nhiều nguyên nhân. Khi sự cố xảy ra có thể làm ô nhiễm môi trường đồng thời gây thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp.

* Các nguy cơ tiềm ẩn sự cố tràn xăng dầu và cách khắc phục:

- Nguyên nhân thứ 1: do tuột đầu ống mềm trong quá trình nhập xăng dầu từ ô tô xi tác xuông bể. Để khắc phục sự cố này, Công ty thực hiện các biện pháp:

+ Đóng van xả của ô tô xi téc; dừng toàn bộ việc xuất nhập xăng dầu.

+ Triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ;

+ Dùng đất sét đắp chặn những vị trí xăng dầu có thể tràn; dùng xô, chậu, giẻ lau thấm dầu để thu hồi xăng…

+ Vệ sinh khu vực

+ Thay thế sửa chữa ống mềm đạt tiêu chuẩn.

- Nguyên nhân thứ 2: dò thùng bể trong quá trình tồn chứa

+ Thiết kế lắp bể chứa xăng dầu bằng thép có chiều dày từ 4mm – 5mm, được thử nén, thử bền đảm bảo điều kiện kỹ thuật an toàn trước khi sử dụng. Bên ngoài bể được bọc 2 lớp vải thủy tinh 3 lớp nhựa đường để chống mòn kim loại từ ngoài vào, bên trong bể được sơn 5 lớp Compozit để chống ăn mòn kim loại từ trong ra. Xung quanh và trên mặt được lấp bằng cát với chiều dày không nhỏ hơn 0,3m để tạo êm và chống vật cứng chạm vào thành bể.

+ Trong quá trình thi công phần đáy bể nghiên cứu loại lót chống thấm xuống đáy bể giảm thiểu ảnh hưởng của xăng dầu thấm xuống đất khi có sự cố.

+ Trên mặt khu bể đặt những ống thăm, dùng ống có lỗ ngang lắp xuống tận đáy hố bể phục vụ công tác kiểm tra nếu xăng dầu thấm xuống đất khi có sự cố.

- Nguyên nhân thứ 3: Dò rỉ công nghệ xuất

+ Dừng toàn bộ việc bán hàng

+ Dùng cọc và dây quây khu vực tràn dầu, ngăn chặn những người không nhiệm vụ miễn vào khu vực;

+ Triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ;

+ Thu hồi toàn bộ xăng dầu trong rãnh;

+ Vệ sinh khu vực;

+ Thay thế, sửa chữa lắp đặt lại công nghệ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Bơm thử và bổ sung cát, lắp đặt rãnh công nghệ.

- Nguyên nhân thứ 4: Rơi vãi trong quá trình bơm xăng dầu vào các phương tiện

+ Trong quá trình bán xăng dầu khó tránh khỏi rơi vãi. Tuy nhiên vị trí xảy ra rơi vãi ngay gần vị trí rãnh thu gom.

+ Thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp trong ca bán hàng;

+ Dùng nước và chất tẩy rửa xăng dầu rửa những chỗ có dầu rơi vãi, nước được thu gom vào rãnh thu gom nước thải nhiễm dầu chảy về hố lắng gạn.

- Nguyên nhân thứ 5: Do khách quan đưa đến, va chạm các phương tiện trong quá trình bơm xăng dầu làm đổ xăng dầu từ các dụng cụ chứa đựng…

+ Nhanh chóng dừng bơm bằng công tắc ngay tại cò bơm

+ Cắt điện cột bơm

+ Di dời người và phương tiện khác xung quanh

+ Dùng đất sét đắp chặn không cho xăng dầu lan rộng trên mặt sân.

+ Dùng giấy thấm và các dụng cụ thu hồi lượng xăng dầu rơi vãi.

+ Thu gom đất, cát, nước bị nhiễm xăng dầu

+ Vệ sinh khu vực bằng nước và chất tẩy rửa

+ Thay thế cột bơm đảm bảo kỹ thuật

* Các phương tiện, trang thiết bị, nhân lực ứng phó sự cố

- Tại cửa hàng, trang bị hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chiếu sáng và các công cụ, dụng cụ phục vụ công tác PCCC, …. Các loại thiết bị này có thể sử dụng để ứng phó sự cố xăng dầu. Các trang thiết bị bao gồm: bơm lắc tay, giấy thấm dầu, bình chữa cháy, chăn chữa cháy, xô nhựa, thùng phi, đất sét, xẻng…

- Thành lập đội ngũ thành viên ban chỉ đạo gồm lãnh đạo và các thành viên chi nhánh. Ban chỉ đạo được thành lập với mục đích điều hành công tác ứng phó tại cửa hàng.

- Lập ra các phương án, kế hoạch để ứng phó sự cố.

- 2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thuỷ lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thuỷ lợi (nếu có)

Dự án không xả nước thải vào công trình thuỷ lợi.

- 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

Bảng 4. 3. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải | - Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải riêng biệt |
|  |  | - Bể lắng cặn dầu |
| 2 | Khí thải | - Biện pháp trồng cây xanh, giảm thiểu tiếng ồn |
|  |  | - Lắp đặt hệ thống đường ống, van kín. |
| 3 | Chất thải rắn, CTNH | - Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại |
|  |  | - Trang bị các thùng chứa rác thải nguy hại. |
| 4 | Các hạng mục công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố và các công trình khác | - Hệ thống phòng chống cháy nổ |
|  |  | - Biện pháp an toàn giao thông |
|  |  | - Biện pháp phòng chống sự cố tràn dầu |
|  |  | - Biện pháp an toàn lao động |

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

- Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục.

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải của dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4. 4. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

| TT | Các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường | Kế hoạch xây lắp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thu gom riêng biệt nước mưa, nước thải | Giai đoạn xây dựng |
| 2 | Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt | Giai đoạn xây dựng |
| 3 | Khu vực chứa rác | Giai đoạn xây dựng |

3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT

Bảng 4. 5. Kinh phí đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Nội dung | Đơn vị | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc |  |  |
| 1 | Tưới nước làm ẩm đường | VNĐ | 3.000.000 |
| 2 | Khơi thông dòng chảy khi mưa lớn để dẫn nước mưa vào hệ thống thoát chung của khu vực | VNĐ | 3.000.000 |
| 3 | Lắp đặt các thùng chứa rác thải loại 120lít; loại 60 lít | VNĐ | 5.000.000 |
| II | Giai đoạn vận hành |  |  |
| 1 | Hệ thống thu gom riêng biệt nước mưa, nước thải | VNĐ | 50.000.000 |
| 2 | Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt | VNĐ | 20.000.000 |
| 3 | Bể lắng dầu | VNĐ | 50.000.000 |
| 4 | Kho chứa rác | VNĐ | 50.000.000 |
| 5 | Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện | VNĐ | 100.000.000 |

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Trong giai đoạn xây dựng: Công ty cử cán bộ giám sát kết hợp với Chủ thầu xây dựng thực hiện các biện pháp giảm thiểu.

- Trong giai đoạn hoạt động:Công tác quản lý môi trường được lồng ghép và thực hiện liên tục, trong suốt quá trình hoạt động của dự án. Tất cả cán bộ, nhân viên trong cửa hàng, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường, tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng nguồn thu cho Công ty và người lao động.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy, chi tiết của các kết quả đánh giá, dự báo

- Về các phương pháp đánh giá: Bản báo cáo đề xuất giấy phép môi trường của Dự án được xây dựng dựa trên các phương pháp đánh giá đang được áp dụng phổ biến hiện nay và dựa trên các tài liệu, số liệu có độ tin cậy cao. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo là những phương pháp phổ biến hiện nay. Tuy mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng xong chúng lại bổ trợ cho nhau để xây dựng lên một bức tranh tổng thể, chi tiết về các tác động môi trường khi thực hiện dự án cả về định tính và định lượng.

- Về các tài liệu sử dụng trong báo cáo: Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều được tham chiếu từ các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường Đại học như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc... Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình KT - XH khu vực dự án được các nhà khoa học, cơ quan chính quyền theo dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng tin cậy.

- Về nội dung của báo cáo đề xuất giấy phép môi trường: Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tại Phụ lục IX của Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Báo cáo được nêu chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trường, các rủi ro về sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án.

- CHƯƠNG V

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải phát sinh gồm nước thải sinh hoạt và nước nhiễm dầu

+ Nguồn số 1: Nước thải nhiễm dầu

+ Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt

-Lưu lượng xả nước thải tối đa:

+ Lưu lượng xả thải tối đa nước thải sinh hoạt: 1,3m3/ngày

+ Lưu lượng xả thải tối đa nước thải nhiễm dầu: 3m3/ngày

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sinh hoạt và nước thải nhiễm dầu

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

+ Các chất ô nhiễm: pH, TSS, TDS, COD, BOD, Sunfua, amoni, Nitrat, phôtphat, dầu mỡ ĐTV, dầu mỡ khoáng, tổng chất hoạt động bề mặt, coliform.

+ Giá trị giới hạn: mức B của QCVN29:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu; mức B của QCVN14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Vị trí xả thải: gồm 1 điểm xả thải toạ độ: X(m):2316.044,41;Y(m):581.365,97

+ Phương thức xả thải: tự chảy 24/24h

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải chung của thành phố

- 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nguồn phát sinh khí thải: không có nguồn phát sinh khí thải

- 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động nhập xăng dầu, từ hoạt động bán xăng dầu

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại vị trí các cây bơm xăng, Toạ độ vị trí (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): X (m):2385970.808; Y(m): 601181.295

- Giới hạn đối với tiếng ồn: Phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn áp dụng Giới hạn tối đa cho phép; 55dbA là giá trị tiếng ồn cho phép khu vực thông thường thời gian từ 21:00 đến 6:00 ngày hôm sau, 70dbA là giá trị tiếng ồn cho phép khu vực thông thường thời gian từ 6:00 đến 21:00).

- 4. Nội dung, đề nghị cấp phép đối với chất thải

- 4.1. Chúng loại, khối lượng chất thải phát sinh

a. Khối lượng, chủng loại chất thải từ hoạt động kinh doanh

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn) | Mã CTNH | Số lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang thải | Rắn | 16 01 06 | 60 |
| 2 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 16 01 12 | 05 |
| 3 | Hộp mực in thải | Rắn | 08 02 04 | 10 |
| 4 | Bao bì cứng thải bằng kim loại dính nhiễm thành phần nguy hại (phi đựng dầu) | Rắn | 18 01 02 | 960 |
| 5 | Bao bì cứng thải bằng nhựa dính nhiễm thành phần nguy hại (can đựng dầu, mỡ, hóa chất) | Rắn | 18 01 03 | 240 |
| 6 | Giẻ lau thải, găng tay bị nhiễm các thành phần nguy hại như dầu mỡ | Rắn | 18 02 01 | 240 |
| 7 | Cặn dầu từ bể lắng dầu | Rắn | 13 05 03 | 400 |
|  | Tổng |  |  | 1.915 |

b. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 720 kg/năm

- 4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải răn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

- Đối với giẻ lau dính dầu mỡ, xăng dầu và các vỏ hộp chứa dầu loại nhỏ, bóng đèn huỳnh quang được tiến hành thu gom vào 3 thùng phi bằng sắt V 500 lít/thùng có lắp đậy và đặt trong nhà kho dụng cụ.

- Đối với các thùng chứa dầu, mỡ được thu gom vào trong kho chứa sau đó thuê đơn vị xử lý

- Đối với cặn bùn từ bể lắng: Sau mỗi đợt vệ sinh, chất thải được chứa trong thùng chứa V200 lít sau đó chứa tạm vào kho để chờ đơn vị có chức năng xử lý.

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

Thiết bị lưu chứa: Cửa hàng bố trí 2 thùng loại 100 lít/thùng tại các vị trí: trạm xăng (01 thùng); nhà kho (01 thùng)

- CHƯƠNG VI

- KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

Căn cứ theo khoản 1, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì các công trình xử lý chất thải của dự án không phải vận hành thử nghiệm.

- 2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

- 2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ chất thải cụ thể như sau:

- Đối với khí thải: Dự án không phát sinh khí thải

- Đối với nước thải: Đối tượng không thuộc phụ lục XXXIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ do đó không phải tiến hành quan trắc nước thải định kỳ.

- 2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Dự án không thuộc đối tượng phải tiến hành quan trắc tự động, liên tục nước thải.

# CHƯƠNG VI
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án Cửa hàng xăng dầu An Đông 01 của Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu An ĐôngtạiLô B1, KCN Kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dươngphù hợp với chính sách phát triển kinh tế của địa phương, phù hợp với nhu cầu của khu vực. Dự án cũng góp phầngiải quyết việc làm cũng như thu nhập ổn định cho một số lao động tại địa phương, đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế. Bên cạnh những tích cực, dự án cũng có một số tác động tiêu cực đến môi trường như tạo ra các chất thải chủ yếu là bụi; khí thải,  chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt và sự mất an toàn giao thông do tập trung nhiều xe ra vào khu vực. Các loại chất thải này nếu không được kiểm soát và xử lý triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực.

Để đảm bảo môi trường, Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã được trình bày trong báo cáo.

Công ty cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động xấu và bảo vệ MT đã đề ra trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đồng thời thực hiện việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhằm khống chế, giảm thiểu các nguồn ô nhiễm môi trường từ các hoạt động của dự án theo đúng phương án kỹ thuật, quản lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong báo cáo này, cụ thể là:

- Đảm bảo môi trường lao động nằm trong giới hạn theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo kèm theo QCVN02:2009/BYT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT.

- Đảm bảo nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường đạt mức B của QCVN29:2010/BTNMT và QCVN14:2008/BTNMT mức B với K = 1,2.

2. Quản lý nghiêm ngặt việc thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng các quy định tại điều số 48 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, duy trì áp dụng các biện pháp an toàn lao động và an toàn hóa chất;

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam;

5. Đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường khi có sự cố, rủi ro môi trường xảy ra trong quá suốt trình hoạt động của Dự án.

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi đảm bảo về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.