## Chương I

## QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1.1. Phạm vi: Quy định này áp dụng cho việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng các công trình theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch Khu vực phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu liên hợp Văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.

1.2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi, ranh giới đồ án Điều chỉnh quy hoạch Khu vực phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu liên hợp Văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 theo các nội dung tại quy định này và các văn bản pháp luật khác liên quan.

- Điều 2. Vị trí, ranh giới, phạm vi và diện tích khu vực lập quy hoạch:

- Vị trí: Khu vực nghiên nằm trên địa bàn xã Liên Hồng, xã Gia Xuyên, Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

- Ranh giới, phạm vi khu vực quy hoạch:

+ Phía Bắc giáp: Sông Sặt (sông Bắc Hưng Hải);

+ Phía Nam giáp: Đường giao thông hiện hữu;

+ Phía Đông giáp: Kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng, Quốc lộ 37, khu dân cư và các khu chức năng khác;

+ Phía Tây giáp: Đại lộ Võ Nguyên Giáp (đường trục 62m phía Nam cầu Lộ Cương).

-  Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 200,33 ha.

## Điều 3. Quy định về sử dụng đất (quy mô diện tích, chức năng) và nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan khu vực lập quy hoạch:

## 3.1. Cơ  cấu sử dụng đất

| STT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất quy hoạch | 200,33 | 100 |
| I | Đất đơn vị ở | 148,81 |  |
| 1 | Đất công cộng | 1,24 | 0,62 |
| 2 | Đất giáo dục | 4,64 | 2,32 |
| 3 | Đất ở | 70,42 | 35,15 |
| 3.1 | Đất ở mới | 54,45 | 27,18 |
| 3.2 | Đất ở hiện trạng | 7,71 | 3,85 |
| 3.3 | Đất nhà ở xã hội | 7,35 | 3,67 |
| 3.4 | Đất ở tái định cư | 0,91 | 0,45 |
| 4 | Đất ở hỗn hợp | 13,54 | 6,76 |
| 5 | Đất cây xanh | 27,26 | 13,61 |
| 6 | Đất thương mại | 5,17 | 2,58 |
| 7 | Đất tôn giáo | 0,31 |  |
| 8 | Đất mỏ nước khoáng | 0,1 |  |
| 9 | Đất giao thông | 26,13 | 13,04 |
| 9.1 | Đất giao thông tĩnh | 1,59 |  |
| 9.2 | Đất giao thông | 24,54 |  |
| II | Đất cấp đô thị | 51,52 |  |
| 1 | Đất thể thao | 30,43 | 15,19 |
| 2 | Đất quốc phòng | 1,49 | 0,74 |
| 3 | Đất cây xanh, mặt nước | 1,73 | 0,86 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1,39 | 0,69 |
| 5 | Đất nghĩa trang | 0,38 | 0,19 |
| 6 | Đất giao thông đô thị | 16,10 | 8,04 |

## 3.2. Nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan:

- Chiều cao công trình, khối đế công trình, mái nhà, chiều cao và độ vươn của ô văng tầng 1, các phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa đi về phía mặt phố đảm bảo tính liên tục, hài hòa cho kiến trúc của toàn tuyến.

- Các tiện ích đô thị như ghế ngồi nghỉ, tuyến dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, biển hiệu, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa với tỷ lệ công trình kiến trúc.

- Hè phố, đường đi bộ trong khu nhà ở phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến phố, khu vực trong đô thị; hố trồng cây phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người khuyết tật; thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc cây.

- Về màu sắc công trình:

Tại các tuyến phố chính, trục đường chính của khu quy hoạch thì việc dùng màu sắc, vật liệu hoàn thiện bên ngoài công trình phải đảm bảo sự hài hòa chung cho toàn tuyến, khu vực và phải được quy định trong giấy phép xây dựng; tùy vị trí mà thể hiện rõ tính trang trọng, tính tiêu biểu, hài hòa, trang nhã hoặc yêu cầu bảo tồn nguyên trạng và tuân thủ yêu cầu sau:

+ Mặt ngoài nhà (mặt tiền, mặt bên) không sử dụng các màu nóng (như đỏ, đen), màu chói (như vàng, cam) trên toàn bộ mặt tiền nhà.

+ Không sử dụng gạch lát màu tối, có độ bóng cao để phủ trên toàn bộ mặt tiền nhà.

+ Không sử dụng vật liệu có độ phản quang quá 70% trên toàn bộ mặt tiền nhà.

- Đối với tường rào công trình:

Trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt, tường rào phải có hình thức kiến trúc thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực và tuân thủ yêu cầu sau:

+ Chiều cao tối đa của tường rào 2,4 m (tính từ mặt vỉa hè hiện hữu ổn định tại địa điểm xây dựng).

+ Phần tường rào tiếp giáp với các trục đường phải thiết kế trống thoáng. Phần trống thoáng này tối thiểu chiếm 60% diện tích mặt phẳng đứng của tường rào.

## Điều 4. Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

4.1. Về san nền và thoát nước mặt:

- San nền: Tổng diện tích san nền các lô đất trong dự án là 168 ha. Cao độ san nền được khống chế trên cơ sở điều tra cao độ ngập lụt với tần suất 1% và hiện trạng địa hình khu vực, cao độ các tuyến đường đã xây dựng (đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 37). Cao độ thiết kế tại tim đường giao thông từ +3.30m đến +3.40m. Cao độ thiết kế san nền từ +3.50m đến +3.65m.

- Thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom theo hệ thống cống bố trí dưới các tuyến đường giao thông nội khu, chảy vào hệ thống kênh, mương và hồ nước thuộc dự án trước khi thoát ra kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng.

4.2. Về giao thông:

Đường chính đô thị: Mạng lưới giao thông chính trong dự án được kết nối với trung tâm thành phố bằng 2 trục đường chính Đại lộ Võ Nguyên Giáp có mặt cắt ngang quy hoạch B=88,5m (MC A-A) và đường quốc lộ QL 37 có mặt cắt ngang quy hoạch B=40,5m (MC B-B).

Đường liên khu vực: là các trục đường chính nối hai đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp và quốc lộ QL37, gồm các tuyến đường có mặt cắt ngang quy hoạch B=42,0m (MC C-C); B=61,0m (MC 1A-1A); B=42,0m (MC 1B-1B); B=37,0m (MC 2-2);

Đường chính khu vực: là các trục đường chính nối các đường liên khu vực gồm các tuyến đường có mặt cắt ngang quy hoạch B=25,0m (MC 3-3); B=20,5m (MC 4-4);

Đường khu vực: là các trục đường chính nối các đường liên khu vực và các đường chính khu vực gồm các tuyến đường có mặt cắt ngang quy hoạch B=17,5m (MC 5-5); B=15,5m (MC 6-6); B=14,0m (MC 7-7 mặt cắt tiếp giáp với đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp)

- Các thông số quy hoạch được thể hiện trên bản vẽ quy hoạch giao thông.

- Bán kính bỏ vỉa: Tuân thủ quy hoạch giao thông đã được phê duyệt. Bán kính cong bó vỉa tại các nút giao từ 8,0m trở lên.

- Độ dốc ngang đường: để đảm bảo cho việc nhanh chóng, độ dốc ngang mặt đường được quy định là: mặt đường dốc 2 mái 2%, độ dốc ngang hè là 1,5%.

4.3. Về cấp điện và chiếu sáng đô thị:

- Xây dựng 01 trạm trung gian 110/22kV – 2x63MVA tại vị trí khu đất HTKT cấp nguồn cho toàn bộ phụ tải của dự án.

- Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng: Đảm bảo chỉ tiêu cấp điện được quy định tại QCVN 01:2021/BXD.

- Tổng công suất tính toán: 93.916 KVA.

- Xây dựng 40 trạm biến áp mới phân phối 22/0,4kV trong ranh giới quy hoạch với tổng công suất 130.160 kVA.

- Bố trí hệ thống điện chiếu sáng dọc các trục đường giao thông;

- Các ngôi nhà và công trình xây dựng phải đảm bảo quy định khoảng cách hành lang an toàn lưới điện.

- Dây dẫn điện ngoài nhà phải được che chắn, tránh người chạm vào.

4.4. Về thông tin liên lạc:

- Hệ thống thông tin của khu vực lập quy hoạch đước đấu nối vào mạng cáp quang dọc tuyến đường Đai lộ Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 37 từ Host trung tâm thành phố Hải Dương tới. Xây dựng hạ tầng ngầm viễn thông trong khu vực bao gồm hệ thống ngầm trục chính và trục nhánh đảm bảo đến tận các thuê bao.

- Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư cần liên hệ với cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành để được thỏa thuận nguồn và điểm đấu nối thông tin liên lạc.

4.5. Về cấp, thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị:

- Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp cho khu vực được lấy từ trạm cấp nước chung của thành phố Hải Dương thông qua các đường ống cấp nước hiện trạng và đường ống theo quy hoạch chung.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 200 lít/người/ngày.đêm;

- Nguồn nước phòng cháy chữa cháy sử dụng chung với nguồn nước sinh hoạt. Sử dụng các trụ cứu hỏa kiểu nổi đường kính  ≥ 100mm  theo QCVN 06:2021/BXD đặt trên các tuyến đường chính, khoảng cách giữa các trụ 120÷150m.

- Tổng nhu cầu dùng nước của khu đô thị là: 17.500 m3/ng.đ

- Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư liên hệ với cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành để được thỏa thuận nguồn nước và điểm cấp nước.

- Nước thải thoát riêng với nước mưa, nước thải từ các lô đất sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ được thu gom bằng các tuyến cống thoát nước thải chạy dọc sau nhà hoặc phía trước theo các tuyến đường. Nước thải sau đó được dẫn về 02 trạm xử lý nước thải đặt trong khu đất hạ tầng kỹ thuật bằng các tuyến ống nhựa uPVC D315mm đến D500mm nằm trên hè đường.

- Tổng nhu cầu thoát nước thải của khu đô thị là: 13.500 m3/ng.đ

- Chất thải rắn được thu gom 100%, đưa về khu trung chuyển, sau đó chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của thành phố Hải Dương.

## - Các yêu cầu kỹ thuật và môi trường phải đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn và tiêu chuẩn về môi trường hiện hành.

## Chương II

## QUY ĐỊNH CỤ THỂ

## Điều 5. Quy định về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đối với từng lô đất của khu vực quy hoạch:

5.1. Bảng cơ cấu sử dụng đất:

| STT | CHỨC NĂNG SDĐ | KÍ HIỆU | DIỆN TÍCH (ha) | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%) | HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT | TẦNG CAO TỐI ĐA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT |  | 200,33 |  |  |  |
| A. | CẤP ĐÔ THỊ |  | 51,52 |  |  |  |
| I. | Đất thể thao | TDTT | 30,43 |  |  |  |
| 1 | Đất sân vận động, sân tập | TDTT-01 | 13,48 | 40 | 2 | 5 |
| 2 | Đất nhà thi đấu bóng bàn | TDTT-02 | 3,14 | 40 | 2 | 5 |
| 3 | Đất nhà thi đấu | TDTT-03 | 3,50 | 40 | 2 | 5 |
| 4 | Đất lưu trú vận động viên | TDTT-04 | 2,32 | 40 | 8 | 25 |
| 5 | Đất nhà thi đấu thể thao dưới nước | TDTT-05 | 7,99 | 40 | 2 | 5 |
| II. | Đất quốc phòng | QP | 1,49 |  |  |  |
| 1 | Đất quốc phòng | ANQP-01 | 0,84 |  |  |  |
| 2 | Đất quốc phòng | ANQP-02 | 0,65 |  |  |  |
| III. | Đất cây xanh, mặt nước | CX, S | 1,73 |  |  |  |
| 1 | Mặt nước sông Bắc Hưng Hải | S-BHH | 1,73 |  |  |  |
| IV. | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 1,39 |  |  |  |
| 1 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT-01 | 0,33 | 60 | 1,2 | 2 |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT-02 | 0,24 | 60 | 1,2 | 2 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT-03 | 0,4 | 60 | 1,2 | 2 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT-04 | 0,18 | 60 | 1,2 | 2 |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT-05 | 0,24 | 60 | 1,2 | 2 |
| V. | Đất nghĩa trang | NT | 0,38 |  |  |  |
| 1 | Đất nghĩa trang | NT-01 | 0,38 |  |  |  |
| VI. | Đất giao thông |  | 16,10 |  |  |  |
| B. | ĐẤT ĐƠN VỊ Ở |  | 148,81 |  |  |  |
| I. | Phân khu 01 |  | 67,35 |  |  |  |
| 1 | Đất công cộng | CC1 | 0,53 |  |  |  |
| 1.1 | Đất công cộng ( trung tâm thể thao) | CC1-01 | 0,53 | 40 | 1,2 | 3 |
| 2 | Đất giáo dục | GD1 | 3,44 | 40 | 2 | 5 |
| 2.1 | Đất giáo dục | GD1-01 | 3,08 | 40 | 2 | 5 |
| 2.2 | Đất giáo dục | GD1-02 | 0,36 | 40 | 1,2 | 3 |
| 3 | Đất ở |  | 29,55 |  |  |  |
| 3.1 | Đất ở mới | OM1 | 24,98 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.1 | Đất ở mới | OM1-01 | 0,85 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.2 | Đất ở mới | OM1-02 | 0,35 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.3 | Đất ở mới | OM1-03 | 3,42 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.4 | Đất ở mới | OM1-04 | 0,50 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.5 | Đất ở mới | OM1-05 | 2,9 | 90 | 6,3 | 7 |
| 3.1.6 | Đất ở mới | OM1-06 | 0,18 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.7 | Đất ở mới | OM1-07 | 1,08 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.8 | Đất ở mới | OM1-08 | 0,1 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.9 | Đất ở mới | OM1-09 | 0,28 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.10 | Đất ở mới | OM1-10 | 0,68 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.11 | Đất ở mới | OM1-11 | 2,44 | 90 | 6,3 | 7 |
| 3.1.12 | Đất ở mới | OM1-12 | 0,55 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.14 | Đất ở mới | OM1-13 | 0,30 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.15 | Đất ở mới | OM1-14 | 0,68 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.16 | Đất ở mới | OM1-15A | 0,12 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.16 | Đất ở mới | OM1-15B | 0,54 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.17 | Đất ở mới | OM1-16 | 1,33 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.18 | Đất ở mới | OM1-17 | 2,03 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.19 | Đất ở mới | OM1-18 | 2,09 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.20 | Đất ở mới | OM1-19 | 1,08 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.21 | Đất ở mới | OM1-20A | 0,14 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.21 | Đất ở mới | OM1-20B | 1,7 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.23 | Đất ở mới | OM1-21 | 0,47 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.24 | Đất ở mới | OM1-22 | 0,69 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.25 | Đất ở mới | OM1-23 | 0,48 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.2 | Đất ở xã hội |  | 4,57 | 90 |  | 3 |
| 3.2.1 | Đất ở xã hội | OXH1-01 | 1,1 | 70 | 2,1 | 3 |
| 3.2.2 | Đất ở xã hội | OXH1-02 | 3,47 | 70 | 2,1 | 3 |
| 4 | Đất hỗn hợp | HH1 | 5,86 |  |  |  |
| 4.1 | Đất hỗn hợp | HH1-01 | 2,55 | 30-66 | 10,0 | 25 |
| 4.2 | Đất hỗn hợp | HH1-02 | 1,4 | 30-68 | 8,5 | 20 |
| 4.3 | Đất hỗn hợp | HH1-03 | 1,91 | 30-68 | 8,5 | 20 |
| 5 | Đất cây xanh, mặt nước | CX1 | 11,9 |  |  |  |
| 5.1 | Đất cây xanh, mặt nước | CX1-01 | 0,42 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.3 | Đất cây xanh, mặt nước | CX1-02 | 1,21 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.4 | Đất cây xanh, mặt nước | CX1-03 | 0,21 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.6 | Đất cây xanh, mặt nước | CX1-04 | 6,16 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.7 | Đất cây xanh, mặt nước | CX1-05 | 0,7 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.8 | Đất cây xanh, mặt nước | CX1-06 | 3,2 | 5 | 0,1 | 2 |
| 6 | Đất giao thông |  | 16,07 |  |  |  |
| 6.1 | Đất giao thông tĩnh |  | 0,91 |  |  |  |
| 6.1.1 | Bãi đỗ xe | P1-01 | 0,25 |  |  |  |
| 6.1.2 | Bãi đỗ xe | P1-02 | 0,2 |  |  |  |
| 6.1.4 | Bãi đỗ xe | P1-03 | 0,46 |  |  |  |
| 6.2 | Đất giao thông |  | 15,16 |  |  |  |
| II. | Phân khu 02 |  | 58,31 |  |  |  |
| 1 | Đất công cộng |  | 0,57 |  |  |  |
| 1.1 | Đất công cộng (trạm y tế) | CC2-01 | 0,05 | 40 | 1,2 | 3 |
| 1.1 | Đất công cộng (chợ) | CC2-02 | 0,38 | 40 | 1,2 | 3 |
| 1.1 | Đất công cộng (nhà văn hóa) | CC2-03 | 0,14 | 40 | 1,2 | 3 |
| 2 | Đất giáo dục | GD2 | 1,2 |  |  |  |
| 2.1 | Đất giáo dục | GD2-01 | 0,62 | 40 | 1,2 | 3 |
| 2.2 | Đất giáo dục | GD2-02 | 0,58 | 40 | 1,2 | 3 |
| 3 | Đất ở |  | 28,23 |  |  |  |
| 3.1 | Đất ở mới |  | 21,05 |  |  |  |
| 3.1.1 | Đất ở mới | OM2-01 | 0,78 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.2 | Đất ở mới | OM2-02A | 2,15 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.3 | Đất ở mới | OM2-02B | 2,67 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.4 | Đất ở mới | OM2-02C | 0,16 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.5 | Đất ở mới | OM2-03 | 0,43 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.6 | Đất ở mới | OM2-04 | 1,03 | 90 | 6,3 | 7 |
| 3.1.7 | Đất ở mới | OM2-05 | 1,57 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.8 | Đất ở mới | OM2-06 | 7,64 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.9 | Đất ở mới | OM2-07 | 2,66 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.10 | Đất ở mới | OM2-08 | 0,93 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.11 | Đất ở mới | OM2-09 | 0,32 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.13 | Đất ở mới | OM2-10 | 0,46 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.1.14 | Đất ở mới | OM2-11 | 0,25 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.2 | Đất ở hiện trạng | HT2 | 4,4 |  |  |  |
| 3.2.1 | Đất ở hiện trạng | HT2-01 | 4,4 | 90 | 4,5 | 5 |
| 3.3 | Đất ở xã hội |  | 2,78 |  |  |  |
| 3.3.1 | Đất ở xã hội | OXH2-01 | 1,68 | 70 | 2,1 | 3 |
| 3.3.2 | Đất ở xã hội | OXH2-02 | 1,1 | 70 | 2,1 | 3 |
| 4 | Đất hỗn hợp | HH2 | 7,68 |  |  |  |
| 4.1 | Đất hỗn hợp | HH2-01 | 3,21 | 30-66 | 8,4 | 20 |
| 4.2 | Đất hỗn hợp | HH2-02 | 0,87 | 30-70 | 8,6 | 20 |
| 4.3 | Đất hỗn hợp | HH2-03 | 1,03 | 30-70 | 8,6 | 20 |
| 4.4 | Đất hỗn hợp | HH2-04 | 0,62 | 50-75 | 2,8 | 5 |
| 4.3 | Đất hỗn hợp | HH2-05 | 1,95 | 30-68 | 8,5 | 20 |
| 5 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2 | 11,27 |  |  |  |
| 5.1 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2-01 | 2,32 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.2 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2-02 | 0,36 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.3 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2-03 | 0,44 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.4 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2-04 | 0,27 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.5 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2-05 | 5,26 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.6 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2-06 | 1,09 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.7 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2-07 | 0,48 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.8 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2-08 | 0,64 | 5 | 0,1 | 2 |
| 5.9 | Đất cây xanh, mặt nước | CX2-09 | 0,41 | 5 | 0,1 | 2 |
| 6 | Đất thương mại | TM | 1,1 |  |  |  |
| 6.1 | Đất thương mại | TM2-01 | 0,6 | 50 | 2,5 | 5 |
| 6.2 | Đất thương mại | TM2-02 | 0,5 | 50 | 2,5 | 5 |
| 7 | Đất giao thông |  | 8,26 |  |  |  |
| 7.1 | Đất giao thông tĩnh |  | 0,65 |  |  |  |
| 7.1.1 | Bãi đỗ xe | P2-01 | 0,19 |  |  |  |
| 7.1.2 | Bãi đỗ xe | P2-02 | 0,46 |  |  |  |
| 7.2 | Đất giao thông |  | 7,61 |  |  |  |
| III. | Phân khu 03 (Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall) |  | 3,61 |  |  |  |
|  | Đất thương mại | TM-01 | 3,61 | 50 | 2,5 | 5 |
| IV. | Phân khu 04 (Khu dân cư mới) |  | 8,42 |  |  |  |
|  | Đất ở mới (Các chỉ tiêu về HTKT và HTXH được đảm bảo trong phạm vi ô đất) | OM4-01 | 8,42 |  |  |  |
| V. | Phân khu 05 (Dự án khu cây xanh dịch vụ sinh thái) |  | 1,94 |  |  |  |
|  | Đất cây xanh dịch vụ sinh thái | CX-DVST | 1,94 | 5 |  | 2 |
| VI. | Phân khu 06 (Khu ở tái định cư 01) |  | 0,9 |  |  |  |
| 6.1 | Đất ở tái định cư |  | 0,5 |  |  |  |
| 6.1.1 | Đất ở tái định cư | TDC6-01 | 0,3 | 90 | 4,5 | 5 |
| 6.1.2 | Đất ở tái định cư | TDC6-01 | 0,2 | 90 | 4,5 | 5 |
| 6.2 | Đất giao thông |  | 0,4 |  |  |  |
| VII. | Phân khu 07 (Khu ở tái định cư 02) |  | 2,04 |  |  |  |
| 7.1 | Đất công cộng |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Đất công cộng (nhà văn hóa) | CC7-01 | 0,14 | 30 | 0,9 | 3 |
| 7.2 | Đất thương mại |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Đất thương mại | TM7-01 | 0,46 | 50 | 2,5 | 5 |
| 7.3 | Đất ở tái định cư |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Đất ở tái định cư | TDC7-01 | 0,41 | 90 | 4,5 | 5 |
| 7.4 | Đất mỏ khoáng nóng |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Đất mỏ khoáng nóng | MKN | 0,1 |  |  |  |
| 7.5 | Đất cây xanh, mặt nước |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Đất cây xanh, mặt nước | CX7-01 | 0,41 | 5 | 0,1 | 2 |
| 7.6 | Đất tôn giáo |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Đất tôn giáo | TG7-01 | 0,31 | 10 | 0,1 | 1 |
| 7.7 | Đất giao thông |  | 0,21 |  |  |  |
| 7.7.1 | Đất giao thông tĩnh |  | 0,03 |  |  |  |
|  | Bãi đỗ xe | P7-01 | 0,03 |  |  |  |
| 7.7.2 | Đất giao thông |  | 0,18 |  |  |  |
| VIII. | Phân khu 08 (Khu ở hiện trạng) |  | 6,24 |  |  |  |
| 8.1 | Đất ở hiện trạng |  | 3,31 | 90 |  | 5 |
| 8.1.1 | Đất ở hiện trạng | HT8-01 | 1,42 | 90 | 4,5 | 5 |
| 8.1.2 | Đất ở hiện trạng | HT8-02 | 0,8 | 90 | 4,5 | 5 |
| 8.1.3 | Đất ở hiện trạng | HT8-03 | 0,65 | 90 | 4,5 | 5 |
| 8.1.4 | Đất ở hiện trạng | HT8-04 | 0,44 | 90 | 4,5 | 5 |
| 8.2 | Đất cây xanh, mặt nước | CX8 | 1,74 |  |  |  |
| 8.2.1 | Đất cây xanh, mặt nước | CX8-01 | 0,33 | 5 | 0,1 | 2 |
| 8.2.2 | Đất cây xanh, mặt nước | CX8-02 | 0,58 | 5 | 0,1 | 2 |
| 8.2.3 | Đất cây xanh, mặt nước | CX8-03 | 0,55 | 5 | 0,1 | 2 |
| 8.2.4 | Đất cây xanh, mặt nước | CX8-04 | 0,28 | 5 | 0,1 | 2 |
| 8.3 | Đất giao thông |  | 1,19 |  |  |  |

5.2. Quy định cụ thể về vị trí, quy mô diện tích, chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đối với từng lô đất:

5.2.1. Đối với cấp đô thị:

5.2.1.1 Đất thể thao:

Gồm 05 vị trí có ký hiệu TDTT-01; TDTT-02;….đến TDTT-05 Được bố trí tại phân tán dọc khu đô thị.

- Tổng diện tích khuôn viên lô đất 30,43 ha.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tầng cao 5 – 25 tầng.

- Khoảng lùi công trình: 3,0 – 6,0m so với chỉ giới đường đỏ.

- Cốt xây dựng (nền nhà): Tối thiểu cao hơn cao độ vỉa hè 10,0-60,0cm.

5.2.1.2 Đất quốc phòng:

Gồm 02 vị trí có ký hiệu ANQP-01; ANQP-02 bố trí tại phía Bắc và trung tâm khu vực quy hoạch.

- Tổng diện tích khuôn viên lô đất 1,49 ha.

- Các chỉ tiêu về xây dựng sẽ được quy định riêng.

5.2.1.3 Đất cây xanh mặt nước:

Gồm 01 vị trí có ký hiệu S-BHH; nằm tại phía Bắc khu vực quy hoạch

- Tổng diện tích khuôn viên lô đất 1,73 ha.

5.2.1.4 Đất hạ tầng kỹ thuật

Gồm 05 vị trí có ký hiệu HTKT-01; HTKT-02…HTKT-05 bố trí dọc khu đô thị

- Tổng diện tích khuôn viên lô đất 1,39 ha.

- Mật độ xây dựng tối đa 60%.

- Tầng cao 2 tầng.

- Khoảng lùi công trình: 3,0 – 6,0m so với chỉ giới đường đỏ.

- Cốt xây dựng (nền nhà): Tối thiểu cao hơn cao độ vỉa hè 10,0-60,0cm.

5.2.1.5 Đất nghĩa trang

Gồm 01 vị trí có ký hiệu NT-01bố trí tại trung tâm đô thị

- Tổng diện tích khuôn viên lô đất 0,38 ha

5.2.2. Đối với đất đơn vị ở.

5.2.2.1 Đất công cộng đơn vị ở:

Bao gồm 05 lô đất có ký hiệu CC1-01; CC2-01; CC2-02; CC2-03; CC7-01 bố trí phân tán dọc khắp khu đô thị

- Tổng diện tích khuôn viên lô đất 1,24 ha.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tầng cao 3 tầng.

- Khoảng lùi công trình: 3,0 – 6,0m so với chỉ giới đường đỏ.

5.2.2.2 Đât giáo dục:

Gồm 04 vị trí có ký hiệu GD1-01, GD1-02, GD2-01, GD2-02 Được bố trí phía Bắc và Nam khu đất quy hoạch.

- Diện tích khuôn viên lô đất 4,64ha,

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tầng cao tối đa 3 - 5 tầng.

- Khoảng lùi công trình: Lùi so với chỉ giới đường đỏ 3,0 – 6,0m.

- Cốt xây dựng (nền nhà): Tối thiểu cao hơn cao độ vỉa hè 10,0-60,0cm.

5.2.2.3 Đất thương mại:

Gồm 04 vị trí có ký hiệu TM-01; TM2-01; TM2-02; TM7-01 được bố trí tại trung tâm và phía Tây Bắc dự án.

- Diện tích khuôn viên lô đất 5,17ha,

- Mật độ xây dựng tối đa 50%.

- Tầng cao tối đa 5 tầng.

- Khoảng lùi công trình: Lùi so với chỉ giới đường đỏ 3,0 – 6,0m.

- Cốt xây dựng (nền nhà): Tối thiểu cao hơn cao độ vỉa hè 10,0-60,0cm.

5.2.2.4 Khu nhà ở hỗn hợp bao gồm 08 khu đất ký hiệu HH1-01; HH1-02; HH1-03; HH1-04 và HH2-01; HH2-02... HH2-05. Được bố trí dọc trục đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp).

- Diện tích khuôn viên lô đất 13,54ha.

- Mật độ xây dựng từ 30% - 70%.

- Tầng cao 5 - 25 tầng.

- Khoảng lùi công trình: Lùi so với chỉ giới đường đỏ 6,0m.

- Cốt xây dựng (nền nhà): Tối thiểu cao hơn cao độ vỉa hè 10,0-60,0cm.

5.2.2.5 Đất ở mới: Bao gồm 39 khu đất có ký hiệu OM1-01, OM1-02, ...đến OM1-23. Và OM2-01, OM2-02, ...đến OM2-11 và OM4-01. Được bố trí theo các trục đường chính và đường quy hoạch nội bộ dự án.

-  Diện tích khuôn viên lô đất 54,45ha.

- Mật độ xây dựng 90%.

- Tầng cao tối đa 5 tầng.

- Khoảng lùi công trình: Lùi so với chỉ giới đường đỏ 0,0 – 3,0m

- Cốt xây dựng (nền nhà): Tối thiểu cao hơn cao độ vỉa hè 10,0 - 45,0cm.

- Chiều cao xây dựng công trình: chiều cao tầng 1 tối đa là 6,0m các tầng còn lại tối đa 3,6m (tính từ cốt lề đường hoàn thiện đến đỉnh mái công trình).

5.2.2.6. Khu nhà ở xã hội bao gồm 04 khu đất ký hiệu OXH1-01; OXH1-02; OXH2-01; OXH2-02. Bố trí phía Đông Bắc và Đông Nam khu đất quy hoạch.

-  Diện tích khuôn viên lô đất 7,35ha.

- Mật độ xây dựng 70%.

- Tầng cao 3 tầng.

- Khoảng lùi công trình: Lùi so với chỉ giới đường đỏ 0,0 – 3,0m.

- Cốt xây dựng (nền nhà): Tối thiểu cao hơn cao độ vỉa hè 10,0-45,0cm.

5.2.2.7. Khu nhà ở tái định cư bao gồm 03 khu đất ký hiệu TDC6-01; TDC6-02 và TDC7-01. Bố trí phía Đông Bắc và Đông Nam khu đất quy hoạch.

-  Diện tích khuôn viên lô đất 0,91ha.

- Mật độ xây dựng 90%.

- Tầng cao 5 tầng.

- Khoảng lùi công trình: Lùi so với chỉ giới đường đỏ 0,0 – 3,0m.

- Cốt xây dựng (nền nhà): Tối thiểu cao hơn cao độ vỉa hè 10,0-45,0cm

5.2.2.8. Khu cây xanh mặt nước: Gồm 21 vị trí có ký hiệu CX1-01 đến CX1-06; CX2-01 đến CX2-09 và CX-DVST; CX7-01; CX8-01 đến CX8-04 được bố trí xung quanh mặt nước hồ trung tâm và trục cảnh quan chính.

- Diện tích 27,26ha.

- Mật độ xây dựng tối đa 5%.

- Tầng cao 1-2 tầng.

- Cốt xây dựng (nền nhà): Tối thiểu cao hơn cao độ vỉa hè 10,0-60,0cm.

5.2.2.9. Khu đất tôn giáo: Gồm 01 vị trí có ký hiệu TG7-01. Được bố trí tại gần trung tâm dự án.

- Diện tích 0,31ha.

- Mật độ xây dựng tối đa 10%.

- Tầng cao 1 tầng

Điều 6. Hình thức kiến trúc và hàng rào công trình, vật liệu xây dựng của các công trình.

6.1. Hình thức kiến trúc và hàng rào công trình

- Hình thức kiến trúc đơn giản, hiện đại, sinh thái và đảm bảo tính đồng nhất giữa các công trình. Không sử dụng nhiều chi tiết kiến trúc lai tạp, không đảm bảo mỹ quan kiến trúc công trình:

+ Đối với nhà ở thấp tầng yêu cầu bắt buộc khi xây dựng phải đảm bảo theo thiết kế mẫu nhà tại hồ sơ thiết kế cơ sở được thẩm định. Ban công, mái đón từ tầng 2 trở lên ở phía mặt tiền và mặt bên được vươn ra tối đa 1,0m so với chỉ giới đường đỏ. Sân phơi quần áo không được bố trí ra các mặt đứng chính của công trình. Các thiết bị điện cơ gia dụng như ăng ten truyền hình, máy điều hòa, thiết bị thu năng lượng mặt trời, bồn nước, ống thông hơi, ống cấp thoát gió... được phép lắp đặt trong phạm vi ranh đất, ở vị trí ít gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nhà kế cận (nhất là tác động nhiệt, mùi, tiếng ồn...) hoặc phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế đảm bảo mỹ quan các thiết bị lắp đặt nêu trên.

+ Đối với công trình công cộng: Thiết kế công trình phải đảm bảo các quy định liên quan khác như: An toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông, các tiêu chuẩn xây dựng, các quy chuẩn xây dựng... mà quy định này không đề cập.

- Hàng rào: Toàn bộ chân tường hàng rào phải xây dựng trong phần đất sở hữu công trình. Có thể sử dụng cây xanh, dây leo để làm hàng rào ngăn cách giữa các khu vực. Chỉ được xây gạch cao 0,4m (hoặc ốp đá) để làm bệ, phần phía trên dùng hoa sắt, trồng cây xanh có hình thức thẩm mỹ, sử dụng vật liệu hài hòa với môi trường tự nhiên và công trình xung quanh.

6.2. Vật liệu xây dựng của các công trình

- Vật liệu chủ đạo trong xây dựng công trình là Bê tông, gạch nung, gạch không nung, ngói, gỗ, thép.

- Các vật liệu, màu sắc bị cấm: Gạch men sứ, các khuôn cửa kim loại không sơn màu, kính màu, các màu cơ bản có tạo bước sóng ánh sáng ngắn như: đỏ, da cam..vv. Các màu sơn hoàn thiện được phép sử dụng là các mầu trung gian, nhẹ gắn với cây xanh mặt nước..vv. Những màu cấm sử dụng (màu cơ bản: xanh, đỏ, vàng, lục lam, chàm, tím đen, và màu tối sẫm).

- Khuyến khích sử dụng vật liệu có màu sắc tự nhiên như đá hộc, đá chẻ, gạch nung ... Khuyến khích sử dụng cửa sổ lật, cửa chớp, cửa 2 lớp có nguồn gốc công nghiệp.

7.1. Các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường.

-  Các mặt cắt đặc trưng:

| TT | KÝ HIỆU MC | LỘ GIỚI (M) | DIỄN GIẢI MC (M) |  |  | CHIỀU DÀI (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HÈ | MẶT ĐƯỜNG | DẢI PHÂN CÁCH |  |
| A | Đường chính đô thị |  |  |  |  |  |
| 1 | MC A - A (ĐẠI LỘ VÕ NGUYÊN GIÁP) | 88.5 | 10 | 47 | 31.5 | 2575 |
| 2 | MC B - B (QL.37) | 40.5 | 13 | 18 | 9.5 | 3049 |
| B | Đường liên khu vực |  |  |  |  |  |
| 1 | MC C -C | 42.0 | 12 | 22.5 | 7.5 | 473 |
| 2 | MC 1A -1A | 61.0 | 20 | 24 | 17 | 401 |
| 3 | MC 1B -1B | 42.0 | 10 | 22.5 | 9.5 | 620 |
| 4 | MC 2 -2 | 37.0 | 12 | 22 | 3 | 1146 |
| C | Đường chính khu vực |  |  |  |  |  |
| 1 | MC 3 -3 | 25.0 | 10 | 11 | 4 | 1145 |
| 2 | MC 4 -4 | 20.5 | 10 | 10.5 | 0 | 6803 |
| D | Đường khu vực |  |  |  |  |  |
| 1 | MC 5 - 5 | 17.5 | 10 | 7.5 | 0 | 157 |
| 2 | MC 6 -6 | 15.5 | 8 | 7.5 | 0 | 4325 |
| 3 | MC 7 -7 | 14.0 | 5 | 9 | 0 | 2520 |

7.2. Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, cấp nước, cấp điện hạ thế đều chôn ngầm dưới vỉa hè đường.

- Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm thực hiện phù hợp với Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn ngành và các quy định hiện hành có liên quan.

- Giải pháp thiết kế các công trình đường dây, đường ống kỹ thuật cần tuân thủ theo quy hoạch được duyệt.

- Đường dây, đường ống được bố trí trên hè theo thứ tự như sau: Đèn chiếu sáng, cây bóng mát, cống thoát nước mưa, đường dây điện trung thế, đường dây hại thế, cống thoát nước, ống cấp nước, cáp viễn thông.

- Ở khu vực có đường ống giao nhau thì đường ống đặt theo thứ tự từ trên xuống: Thông tin, chiếu sáng, cấp nước, cấp điện, cống thoát nước mưa, tùy từng vị trí thực tế để xử lý cho phù hợp.

- Các đấu nối của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải được xác định rõ trong hồ sơ thiết kế cơ sở các hệ thống kỹ thuật hạ tầng.

- Quá trình thi công phải lập hồ sơ hoàn công để xác định vị trí tuyến mương, ống và đường dây để quản lý sau này.

- Mọi hoạt động đào lấp vỉa hè để đấu nối, sửa chữa phải được sự đồng ý và giám sát của chủ đầu tư (hoặc đơn vị quản lý Hạ tầng).

Điều 8. Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình ngầm

- Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm cần thực hiện phù hợp với Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn ngành và các quy định hiện hành có liên quan.

- Phạm vi bảo vệ các công trình ngầm (Mương thoát nước, đường ống cấp nước, đường dây điện hạ thế) là Vỉa hè các tuyến đường giao thông;

- Việc xây dựng và quản lý các công trình ngầm của đô thị cần tuân thủ theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị của Chính phủ.

Điều 9. Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

9.1. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công chịu trách nhiệm toàn diện về yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng dự án:

- Lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi thi công xây dựng công trình.

- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng.

- Trên cơ sở các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận, chủ dự án có trách nhiệm bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.

- Đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng.

- Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn đề phát sinh.

9.2. Kiểm soát và bảo vệ môi trường.

- Sử dụng xe, máy thi công có tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo để giảm lượng bụi, khí độc và tiếng ồn khi triển khai các dự án.

- Xây dựng các hệ thống thoát nước kín, chất thải rắn, hữu cơ cần được thu gom bằng thùng, túi kín gom về các điểm thu gom xử lý, hạn chế mùi hôi, khí độc thải vào không khí.

- Có biện phảp che chắn phủ bạt đối với các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu, nhiên liệu, che chắn cách ly giữa khu vực san ủi đối với khu vực xung quanh bằng các hàng rào bạt. Trồng cây xanh để hạn chế sự lan tỏa của bụi, khí thải và tiếng ồn. Các công viên, vườn hoa góp phần cải tạo không khí.

- Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, cần khuyến cáo và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như phổ biến các kiến thức về môi trường đặc biệt là việc tái tạo tài nguyên thiên nhiên (sử dụng nước mưa tưới cây và rửa đường,…).

Điều 10. Quy định về tính pháp lý, kế hoạch tổ chức thực hiện

10.1. Quy định về tính pháp lý

- Cơ quản quản lý xây dựng, gồm: Sở Xây dựng, UBND thành phố Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương thực hiện quản lý xây dựng dự án khu vực phía Đông Đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu liên hợp Văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam thành phố Hải Dương.

- Mọi vi phạm các điều khoản của Quy định này tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố trước Pháp luật theo quy định hiện hành.

- Khuyến khích và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các hoạt động về quản lý và đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi cố ý làm trái quy hoạch chi tiết được duyệt.

10.2. Kế hoạch thực hiện:

- UBND thành phố Hải Dương và các cơ quan liên quan công bố công khai Quy định quản lý quy hoạch Điều chỉnh Khu vực phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu liên hợp Văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.

- Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch Khu vực phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu liên hợp Văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 dược lưu giữ các nơi dưới đây để nhân dân và các cấp, sở ngành, địa phương liên quan được biết và thực hiện:

+ UBND tỉnh Hải Dương;

+ Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương;

+ UBND thành phố Hải Dương;

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.